## B2-0
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.91e+37 | 9.9e+37
2 | 0.087654 | 9.91e+37 | 9.9e+37
3 | 0.17531 | 9.91e+37 | 9.9e+37
4 | 0.26299 | 9.91e+37 | 9.9e+37
5 | 0.35065 | 9.91e+37 | 9.9e+37
6 | 0.43829 | 9.91e+37 | 9.9e+37
7 | 0.52595 | 9.91e+37 | 9.9e+37
8 | 0.61362 | 9.91e+37 | 9.9e+37
9 | 0.70129 | 9.91e+37 | 9.9e+37
10 | 0.78897 | 9.91e+37 | 9.9e+37
11 | 0.87663 | 9.91e+37 | 9.9e+37
12 | 0.9643 | 9.91e+37 | 9.9e+37
13 | 1.052 | 9.91e+37 | 9.9e+37
14 | 1.1396 | 9.91e+37 | 9.9e+37
15 | 1.2273 | 9.91e+37 | 9.9e+37
16 | 1.315 | 9.91e+37 | 9.9e+37
17 | 1.4026 | 9.91e+37 | 9.9e+37
18 | 1.4903 | 9.91e+37 | 9.9e+37
19 | 1.578 | 9.91e+37 | 9.9e+37
20 | 1.6656 | 9.91e+37 | 9.9e+37
21 | 1.7533 | 9.91e+37 | 9.9e+37
22 | 1.841 | 9.91e+37 | 9.9e+37
23 | 2.9625 | 22.002 | -5.2094e-10
24 | 3.4943 | 23.0992 | -2.1654e-09
25 | 4.4052 | 24.0011 | -4.1683e-11
26 | 5.3192 | 25.0007 | 3.7628e-10
27 | 6.3659 | 26 | 2.0924e-10
28 | 7.28 | 27.0033 | 3.599e-11
29 | 8.194 | 28.0034 | -2.9219e-10
30 | 9.1081 | 29.0035 | -1.3986e-09
31 | 10.0222 | 30.0034 | 1.0197e-10
32 | 10.9363 | 31.0031 | -3.4774e-10
33 | 11.9829 | 32.003 | -1.3412e-10
34 | 12.8969 | 33.003 | -8.0179e-10
35 | 13.8109 | 34.0032 | 1.2422e-10
36 | 14.8575 | 35.0033 | 5.053e-11
37 | 15.7716 | 36.0034 | 4.732e-10
38 | 16.8182 | 37.0029 | 5.3889e-11
39 | 17.7323 | 38.003 | 9.5896e-11
40 | 18.779 | 39.0025 | -7.1124e-09
41 | 19.693 | 40.0031 | 1.8212e-09
42 | 20.6071 | 41.0028 | -1.7556e-09
43 | 21.5211 | 42.0033 | -6.8514e-11
44 | 22.4351 | 43.0037 | -6.6534e-09
45 | 22.831 | 44.0019 | 1.1917e-08
46 | 23.745 | 45.0034 | -4.4013e-09
47 | 24.141 | 46.0025 | 1.4289e-08
48 | 25.055 | 47.0031 | 3.8275e-10
49 | 25.9691 | 48.0027 | -1.0048e-09
50 | 26.8831 | 49.0024 | 4.5247e-10
51 | 27.2791 | 50.002 | 1.0634e-08
52 | 27.8108 | 51.1214 | -2.7404e-09
53 | 28.7217 | 52.0031 | -2.5726e-09
54 | 29.6357 | 53.0027 | 2.7748e-10
55 | 30.5498 | 54.0026 | -5.1126e-10
56 | 31.5964 | 55.0026 | -3.0927e-10
57 | 32.5105 | 56.0024 | 1.562e-10
58 | 33.4246 | 57.0027 | 3.1944e-10
59 | 34.3387 | 58.0025 | 3.7545e-10
60 | 35.2527 | 59.0025 | 6.8861e-11
61 | 36.1667 | 60.0024 | 7.5068e-10
62 | 37.0808 | 61.0021 | -5.95e-11
63 | 37.9948 | 62.0026 | 5.0734e-11
64 | 38.9088 | 63.0022 | 1.4011e-10
65 | 39.8229 | 64.0023 | 2.4986e-10
66 | 40.737 | 65.0026 | -1.3238e-10
67 | 41.6511 | 66.0017 | -1.9215e-11
68 | 42.5651 | 67.0015 | 2.4791e-10
69 | 43.4792 | 68.0018 | -2.3738e-10
70 | 44.3932 | 69.0016 | -6.599e-11
71 | 45.4399 | 70.0018 | 8.5688e-12
72 | 46.3539 | 71.0014 | -2.463e-11
73 | 47.268 | 72.0013 | 2.5816e-10
74 | 48.182 | 73.0011 | -5.9175e-10
75 | 49.096 | 74.0016 | 3.7236e-10
76 | 50.0101 | 75.0017 | 4.4068e-10
77 | 50.9241 | 76.0014 | 3.21e-10
78 | 51.8382 | 77.0009 | 5.4719e-10
79 | 52.7522 | 78.0014 | 5.2189e-11
80 | 53.6663 | 79.0014 | 1.3797e-11
81 | 54.5804 | 80.0016 | 5.0752e-10
82 | 55.4945 | 81.0012 | 3.5765e-10
83 | 56.4085 | 82.0017 | 1.857e-10
84 | 57.3226 | 83.0009 | 1.1023e-10
85 | 58.2366 | 84.0003 | 1.7736e-10
86 | 59.1506 | 85.0009 | 1.3456e-10
87 | 60.0647 | 86.0012 | 1.2111e-10
88 | 60.9787 | 87.0008 | 1.9703e-11
89 | 61.8928 | 88.0005 | -3.3884e-11
90 | 62.8068 | 89.0001 | 7.6045e-10
91 | 63.7209 | 90.0007 | -2.9417e-10
92 | 64.6349 | 91.0009 | 1.2099e-10
93 | 65.549 | 92.001 | 2.1713e-11
94 | 66.5956 | 93.0007 | 1.2832e-10
95 | 67.5097 | 94.0005 | 1.4594e-10
96 | 68.4237 | 94.9998 | 2.3988e-10
97 | 69.3377 | 96.0003 | 1.8748e-10
98 | 70.2518 | 97.0007 | -3.3451e-11
99 | 71.1659 | 98.0003 | 1.9724e-10
100 | 72.0799 | 99.0003 | 1.9708e-10
101 | 72.9939 | 99.9996 | 1.0374e-11
102 | 73.908 | 100.9998 | 6.7494e-11
103 | 74.822 | 102.0005 | 1.0864e-10
104 | 75.7361 | 102.9995 | 3.2612e-10
105 | 76.6501 | 103.9998 | 1.3428e-10
106 | 77.5642 | 104.9995 | 8.0935e-11
107 | 78.4783 | 105.9995 | 4.3741e-11
108 | 79.3924 | 107.0028 | 2.2666e-10
109 | 80.3064 | 108.0033 | 3.3292e-10
110 | 81.2204 | 109.0033 | -1.2079e-10
111 | 82.1345 | 110.0028 | 6.9205e-11
112 | 83.0485 | 111.0026 | 1.4492e-10
113 | 83.9626 | 112.0027 | -2.8109e-12
114 | 84.8766 | 113.0032 | 1.517e-11
115 | 85.7906 | 114.0031 | 9.8303e-11
116 | 86.7047 | 115.0027 | 2.708e-10
117 | 87.6187 | 116.0027 | -4.9782e-12
118 | 88.5327 | 117.0025 | 7.3289e-11
119 | 89.5794 | 118.0022 | 7.9498e-11
120 | 90.4934 | 119.0031 | -1.0781e-10
121 | 91.54 | 120.0022 | -1.4488e-10
122 | 92.4541 | 121.0026 | 3.3703e-10
123 | 93.3681 | 122.0019 | 2.6031e-10
124 | 94.2822 | 123.0019 | 3.1347e-10
125 | 95.1962 | 124.0022 | 1.509e-10
126 | 96.1103 | 125.0023 | -8.3486e-11
127 | 97.0243 | 126.002 | -1.3046e-11
128 | 97.9383 | 127.002 | 1.2148e-10
129 | 98.8523 | 128.0014 | -1.4661e-10
130 | 99.7664 | 129.002 | 1.4109e-10
131 | 100.6805 | 130.0014 | 7.8318e-11
132 | 101.5945 | 131.0019 | 2.0003e-10
133 | 102.5086 | 132.0016 | -2.5366e-11
134 | 103.4226 | 133.0018 | 2.2671e-10
135 | 104.3367 | 134.0016 | 2.62e-10
136 | 105.2507 | 135.0012 | 6.2124e-10
137 | 106.1648 | 136.0015 | 7.3254e-11
138 | 107.0788 | 137.0017 | 1.7793e-10
139 | 107.9928 | 138.001 | 8.8424e-11
140 | 108.9069 | 139.001 | -2.5772e-12
141 | 109.8209 | 140.0007 | 8.2986e-11
142 | 110.8675 | 141.0016 | -1.936e-10
143 | 111.7815 | 142.0013 | 2.576e-10
144 | 112.6956 | 143.0012 | -1.4086e-10
145 | 113.6097 | 144.0007 | -6.4378e-11
146 | 114.5237 | 145.0009 | 3.1545e-10
147 | 115.4378 | 146.0007 | -3.9156e-10
148 | 116.4845 | 147.0005 | 6.8136e-11
149 | 117.3986 | 148.0009 | 2.1532e-10
150 | 118.4452 | 149.0008 | 3.9189e-12
151 | 119.3592 | 150.0004 | 2.1218e-10
152 | 120.2732 | 151.0002 | 2.8952e-10
153 | 121.1873 | 151.9996 | 4.2635e-12
154 | 122.1013 | 153.0006 | -1.6329e-11
155 | 123.0153 | 153.9998 | 1.7818e-10
156 | 123.9293 | 155.0002 | 4.7276e-11
157 | 124.8434 | 156.0008 | 8.709e-12
158 | 125.7574 | 156.9998 | 2.9045e-10
159 | 126.6715 | 157.9995 | -2.2872e-11
160 | 127.5855 | 159.0001 | 5.2911e-10
161 | 128.4996 | 159.9998 | 2.8988e-10
162 | 129.0313 | 160.931 | 1.1223e-09
163 | 129.8097 | 161.9992 | -3.9036e-10
164 | 130.7237 | 162.9989 | -1.2738e-09
165 | 131.6378 | 163.9988 | -8.4399e-10
166 | 132.5518 | 165 | 1.3376e-10
167 | 133.4658 | 165.9993 | -2.7221e-10
168 | 134.3799 | 166.9993 | 3.717e-11
169 | 135.2939 | 167.9988 | 9.8519e-11
170 | 136.2079 | 168.9992 | -5.317e-12
171 | 137.122 | 169.9989 | 1.5924e-10
172 | 138.036 | 170.9993 | 2.4371e-10
173 | 138.9501 | 171.9992 | 6.3387e-11
174 | 139.8642 | 172.9996 | 2.0379e-10
175 | 140.9108 | 173.9984 | 1.6484e-11
176 | 141.8248 | 174.9989 | 1.447e-10
177 | 142.7388 | 175.9989 | 2.579e-10
178 | 143.6529 | 176.9994 | 8.7974e-11
179 | 144.5669 | 177.9985 | -1.1747e-10
180 | 145.4809 | 178.9982 | -2.5763e-11
181 | 146.395 | 179.9979 | 2.296e-10
182 | 147.309 | 180.9983 | 6.0513e-11
183 | 148.223 | 181.9985 | 2.1354e-10
184 | 149.137 | 182.9986 | 1.4643e-10
185 | 150.0511 | 183.998 | 2.4381e-10
186 | 150.9652 | 184.9986 | 1.1239e-10
187 | 151.8792 | 185.9976 | 7.2617e-11
188 | 152.7932 | 186.9986 | 2.012e-10
189 | 153.7073 | 188.0023 | 3.0835e-10
190 | 154.6213 | 189.0009 | -6.0394e-11
191 | 155.5354 | 190.0015 | 3.0019e-11
192 | 156.4494 | 191.0003 | 2.2221e-10
193 | 157.3634 | 192.0011 | 5.6628e-11
194 | 158.2775 | 193.0017 | 6.462e-11
195 | 159.1915 | 194.0008 | -2.3113e-10
196 | 160.1055 | 195.0002 | 3.4229e-10
197 | 161.0196 | 196.001 | 2.3999e-10
198 | 161.9336 | 197 | 1.8315e-10
199 | 162.8476 | 198.0004 | 3.4946e-10
200 | 163.7617 | 199.0006 | 4.6235e-10
201 | 164.6758 | 200.001 | 4.3181e-10
202 | 165.5898 | 201.0001 | -2.7925e-11
203 | 166.5038 | 202.0004 | 7.7243e-11
204 | 167.4178 | 202.9998 | 3.0452e-10
205 | 168.3318 | 204.0005 | -9.8327e-12
206 | 169.2458 | 204.9998 | -2.4455e-11
207 | 170.2924 | 205.9999 | -6.2281e-11
208 | 171.2065 | 206.9998 | 3.3939e-11
209 | 172.1205 | 207.9998 | 2.9127e-10
210 | 173.0346 | 208.9998 | 2.4532e-10
211 | 173.9486 | 210.0003 | 9.308e-11
212 | 174.3479 | 211.0124 | 3.4219e-08
213 | 174.7438 | 212.0181 | 3.4187e-08
214 | 175.1398 | 213.0188 | 3.3866e-08
215 | 175.5357 | 214.0083 | 3.3805e-08
216 | 175.9317 | 215.0144 | 3.3765e-08
217 | 176.3277 | 216.0211 | 3.3741e-08
218 | 176.7236 | 217.0246 | 3.4111e-08
219 | 177.1196 | 218.0106 | 3.3124e-08
220 | 177.5156 | 219.0143 | 3.3498e-08
221 | 177.9116 | 220.0198 | 3.3757e-08
222 | 178.3075 | 221.006 | 3.3197e-08
223 | 178.7035 | 222.0091 | 3.3481e-08
224 | 179.0994 | 223.0167 | 3.3924e-08
225 | 179.4954 | 224.0216 | 3.3532e-08
226 | 179.8913 | 225.0081 | 3.3179e-08
227 | 180.2872 | 226.0127 | 3.369e-08
228 | 180.6832 | 227.0152 | 3.3859e-08
229 | 181.0791 | 228.0209 | 3.3987e-08
230 | 181.4751 | 229.0094 | 3.3173e-08
231 | 181.8711 | 230.0155 | 3.3555e-08
232 | 182.267 | 231.0189 | 3.3381e-08
233 | 182.663 | 232.0023 | 3.3003e-08
234 | 183.059 | 233.01 | 3.3736e-08
235 | 183.4549 | 234.0155 | 3.3611e-08
236 | 183.8509 | 235.0192 | 3.3328e-08
237 | 184.2469 | 236.0056 | 3.2755e-08
238 | 184.6428 | 237.0104 | 3.3585e-08
239 | 185.0388 | 238.0148 | 3.371e-08
240 | 185.4347 | 239.0218 | 3.3758e-08
241 | 185.8307 | 240.0087 | 3.2759e-08
242 | 186.2266 | 241.011 | 3.3434e-08
243 | 186.6226 | 242.0137 | 3.3347e-08
244 | 187.0185 | 243.0028 | 3.3226e-08
245 | 187.4145 | 244.0094 | 3.3562e-08
246 | 187.8105 | 245.0138 | 3.3286e-08
247 | 188.2064 | 246.018 | 3.3363e-08
248 | 188.6024 | 247.0049 | 3.3131e-08
249 | 188.9983 | 248.0092 | 3.3623e-08
250 | 189.3943 | 249.0149 | 3.3719e-08
251 | 189.7903 | 250.0192 | 3.3364e-08
252 | 190.1862 | 251.0058 | 3.2712e-08
253 | 190.5822 | 252.0105 | 3.3445e-08
254 | 190.9782 | 253.0161 | 3.3542e-08
255 | 191.3741 | 254.0029 | 3.2933e-08
256 | 191.7701 | 255.0065 | 3.3449e-08
257 | 192.166 | 256.0106 | 3.3114e-08
258 | 192.562 | 257.0163 | 3.3479e-08
259 | 192.9579 | 258.0049 | 3.2871e-08
260 | 193.3539 | 259.009 | 3.3566e-08
261 | 193.7499 | 260.0124 | 3.3623e-08
262 | 194.1458 | 261.0164 | 3.3199e-08
263 | 194.5418 | 262.0046 | 3.2689e-08
264 | 194.9378 | 263.0081 | 3.341e-08
265 | 195.3337 | 264.012 | 3.3431e-08
266 | 195.7297 | 264.9985 | 3.2814e-08
267 | 196.1256 | 266.0051 | 3.3361e-08
268 | 196.5216 | 267.0102 | 3.3227e-08
269 | 196.9176 | 268.0171 | 3.3337e-08
270 | 197.3135 | 268.9995 | 3.2762e-08
271 | 197.7095 | 270.0053 | 3.3453e-08
272 | 198.1055 | 271.0125 | 3.347e-08
273 | 198.5014 | 272.0171 | 3.3106e-08
274 | 198.8974 | 273.0011 | 3.2591e-08
275 | 199.2933 | 274.0053 | 3.3704e-08
276 | 199.6893 | 275.0097 | 3.3841e-08
277 | 200.0853 | 275.9984 | 3.3267e-08
278 | 200.4813 | 277.0044 | 3.2714e-08
279 | 200.8772 | 278.01 | 3.2633e-08
280 | 201.2732 | 279.0113 | 3.2571e-08
281 | 201.6691 | 279.998 | 3.182e-08
282 | 202.0651 | 281.0037 | 3.4509e-08
283 | 202.461 | 282.009 | 3.2966e-08
284 | 202.857 | 283.0133 | 3.3191e-08
285 | 203.2529 | 283.9995 | 3.2584e-08
286 | 203.6489 | 285.0056 | 3.3334e-08
287 | 204.0448 | 286.009 | 3.3383e-08
288 | 204.4408 | 286.9955 | 3.254e-08
289 | 204.8368 | 287.9998 | 3.3113e-08
290 | 205.2327 | 289.0051 | 3.2778e-08
291 | 205.6287 | 290.0133 | 3.3364e-08
292 | 206.0247 | 290.998 | 3.2591e-08
293 | 206.4206 | 292.0049 | 3.321e-08
294 | 206.8166 | 293.0068 | 3.2756e-08
295 | 207.2126 | 294.0112 | 3.2859e-08
296 | 207.6085 | 295.0003 | 3.2679e-08
297 | 208.0045 | 296.0044 | 3.3244e-08
298 | 208.4005 | 297.0089 | 3.3411e-08
299 | 208.7964 | 297.9941 | 3.229e-08
300 | 209.1924 | 299.001 | 3.3425e-08
301 | 209.5883 | 300.0043 | 3.3523e-08
302 | 209.9843 | 301.0095 | 3.3149e-08
303 | 210.3803 | 301.9964 | 3.2917e-08
304 | 210.7763 | 302.9984 | 3.3015e-08
305 | 211.1722 | 304.0088 | 3.2942e-08
306 | 211.5682 | 305.0124 | 3.2847e-08
307 | 211.9641 | 306.0004 | 3.2323e-08
308 | 212.3601 | 307.0041 | 3.3213e-08
309 | 212.756 | 308.0082 | 3.3147e-08
310 | 213.152 | 308.9963 | 3.1846e-08
311 | 213.5479 | 309.9992 | 3.2741e-08
312 | 213.9439 | 311.0016 | 3.2837e-08
313 | 214.3398 | 312.0081 | 3.2155e-08
314 | 214.7358 | 312.9973 | 3.2386e-08
315 | 215.1318 | 314.0014 | 3.2741e-08
316 | 215.5277 | 315.0066 | 3.3126e-08
317 | 215.9237 | 316.0083 | 3.2903e-08
318 | 216.3197 | 316.9944 | 3.2081e-08
319 | 216.7157 | 318.0021 | 3.3663e-08
320 | 217.1116 | 319.0053 | 3.2491e-08
321 | 217.5076 | 319.9934 | 3.2396e-08
322 | 217.9035 | 320.9955 | 3.2837e-08
323 | 218.2995 | 321.9986 | 3.268e-08
324 | 218.6955 | 323.006 | 3.3081e-08
325 | 219.0914 | 323.9941 | 3.2485e-08
326 | 219.4874 | 324.9957 | 3.2698e-08
327 | 219.8833 | 326.0015 | 3.2772e-08
328 | 220.2793 | 327.0082 | 3.2893e-08
329 | 220.6752 | 327.9948 | 3.2485e-08
330 | 221.0712 | 328.9995 | 3.2881e-08
331 | 221.4672 | 330.0043 | 3.2615e-08
332 | 221.8632 | 330.9906 | 3.2103e-08
333 | 222.2591 | 331.9966 | 3.2793e-08
334 | 222.6551 | 333.0001 | 3.2718e-08
335 | 223.0511 | 334.0083 | 3.3008e-08
336 | 223.447 | 334.9926 | 3.2079e-08
337 | 223.843 | 335.9962 | 3.2544e-08
338 | 224.2389 | 337.0032 | 3.2876e-08
339 | 224.6349 | 338.0044 | 3.2717e-08
340 | 225.0309 | 338.9904 | 3.2337e-08
341 | 225.4268 | 339.9981 | 3.2665e-08
342 | 225.8228 | 341.0032 | 3.2511e-08
343 | 226.2187 | 341.9887 | 3.249e-08
344 | 226.6147 | 342.9923 | 3.2865e-08
345 | 227.0106 | 343.9971 | 3.3749e-08
346 | 227.4065 | 345.0038 | 3.8578e-08
347 | 227.8025 | 345.9923 | 3.0242e-08
348 | 228.1985 | 346.9945 | 3.3601e-08
349 | 228.5944 | 347.9984 | 3.4485e-08
350 | 228.9904 | 349.0025 | 3.2825e-08
351 | 229.3864 | 349.9908 | 3.3165e-08
352 | 229.7823 | 351.0001 | 2.4487e-08
353 | 230.1783 | 352.0016 | 3.1452e-08
354 | 230.5743 | 352.9818 | 2.8879e-08
355 | 230.9702 | 353.9873 | 3.6085e-08
356 | 231.3662 | 354.996 | 2.9553e-08
357 | 231.7621 | 356.0062 | 3.076e-08
358 | 232.1581 | 356.9898 | 3.2283e-08
359 | 232.554 | 357.9907 | 3.1716e-08
360 | 232.95 | 358.9976 | 3.2479e-08
361 | 233.346 | 360.0055 | 3.1535e-08
362 | 233.7419 | 360.9927 | 3.1472e-08
363 | 234.1379 | 361.9975 | 3.3134e-08
364 | 234.5338 | 362.9984 | 3.1874e-08
365 | 234.9298 | 363.9865 | 3.1064e-08
366 | 235.3257 | 364.9943 | 3.4041e-08
367 | 235.7217 | 365.9984 | 3.2533e-08
368 | 236.1176 | 366.9979 | 3.1429e-08
369 | 236.5136 | 367.9866 | 3.2448e-08
370 | 236.9095 | 368.9915 | 3.3129e-08
371 | 237.3055 | 369.9982 | 3.1937e-08
372 | 237.7015 | 371.0041 | 3.148e-08
373 | 238.0974 | 371.9858 | 3.1906e-08
374 | 238.4934 | 372.9918 | 3.3161e-08
375 | 238.8894 | 373.9991 | 3.2262e-08
376 | 239.2853 | 374.9878 | 3.172e-08
377 | 239.6813 | 375.9927 | 3.2773e-08
378 | 240.0772 | 376.9923 | 3.1702e-08
379 | 240.4732 | 377.9987 | 3.2732e-08
380 | 240.8692 | 378.9872 | 3.1902e-08
381 | 241.2651 | 379.9918 | 3.2334e-08
382 | 241.6611 | 380.9977 | 3.2443e-08
383 | 242.057 | 382.0002 | 3.1751e-08
384 | 242.453 | 382.9873 | 3.1984e-08
385 | 242.849 | 383.9919 | 3.2697e-08
386 | 243.2449 | 384.9981 | 3.1851e-08
387 | 243.6409 | 386.0034 | 3.2409e-08
388 | 244.0369 | 386.9864 | 3.1897e-08
389 | 244.4328 | 387.9922 | 3.2978e-08
390 | 244.8288 | 388.9982 | 3.219e-08
391 | 245.2248 | 389.9863 | 3.1124e-08
392 | 245.6208 | 390.9907 | 3.2881e-08
393 | 246.0167 | 391.9935 | 3.2515e-08
394 | 246.4127 | 392.9986 | 3.1995e-08
395 | 246.8086 | 393.9842 | 3.1871e-08
396 | 247.2046 | 394.9898 | 3.2224e-08
397 | 247.6005 | 395.9975 | 3.2592e-08
398 | 247.9965 | 397.0002 | 3.2281e-08
399 | 248.3924 | 397.9872 | 3.1382e-08
400 | 248.7884 | 398.9925 | 3.2546e-08
401 | 249.1844 | 399.9968 | 3.1946e-08
402 | 249.5804 | 400.9852 | 3.1535e-08
403 | 249.9763 | 401.9901 | 3.2254e-08
404 | 250.3723 | 402.9948 | 3.1721e-08
405 | 250.7683 | 403.9996 | 3.2452e-08
406 | 251.1642 | 404.9843 | 3.1557e-08
407 | 251.5602 | 405.9927 | 3.2311e-08
408 | 251.9561 | 406.9959 | 3.2063e-08
409 | 252.352 | 407.9992 | 3.2078e-08
410 | 252.748 | 408.987 | 3.1838e-08
411 | 253.1439 | 409.9909 | 3.2441e-08
412 | 253.5399 | 410.9984 | 3.2029e-08
413 | 253.9359 | 411.9866 | 3.1666e-08
414 | 254.3318 | 412.9874 | 3.1841e-08
415 | 254.7277 | 413.9904 | 3.1973e-08
416 | 255.1237 | 414.9951 | 3.2146e-08
417 | 255.5197 | 415.9865 | 3.1439e-08
418 | 255.9156 | 416.9939 | 3.2458e-08
419 | 256.3115 | 417.994 | 3.1875e-08
420 | 256.7075 | 418.9984 | 3.1764e-08
421 | 257.1035 | 419.9837 | 3.1627e-08
422 | 257.4994 | 420.9911 | 3.2262e-08
423 | 257.8953 | 421.9996 | 3.2389e-08
424 | 258.2913 | 422.9872 | 3.139e-08
425 | 258.6872 | 423.9856 | 3.1712e-08
426 | 259.0832 | 424.9902 | 3.1911e-08
427 | 259.4792 | 425.9971 | 3.1807e-08
428 | 259.8751 | 426.9836 | 3.1088e-08
429 | 260.2711 | 427.9918 | 3.1999e-08
430 | 260.6671 | 428.9914 | 3.1506e-08
431 | 261.063 | 429.9999 | 3.2057e-08
432 | 261.459 | 430.985 | 3.1434e-08
433 | 261.855 | 431.9874 | 3.1513e-08
434 | 262.2509 | 432.9962 | 3.2113e-08
435 | 262.6469 | 433.9821 | 3.1618e-08
436 | 263.0428 | 434.9869 | 3.1926e-08
437 | 263.4388 | 435.9905 | 3.1465e-08
438 | 263.8347 | 436.9973 | 3.1925e-08
439 | 264.2306 | 437.9825 | 3.1594e-08
440 | 264.6266 | 438.9911 | 3.1937e-08
441 | 265.0225 | 439.9929 | 3.1486e-08
442 | 265.4185 | 440.998 | 3.1826e-08
443 | 265.8145 | 441.9831 | 3.1226e-08
444 | 266.2104 | 442.9868 | 3.1537e-08
445 | 266.6064 | 443.9994 | 3.2005e-08
446 | 267.0023 | 444.9824 | 3.1126e-08
447 | 267.3983 | 445.9845 | 3.1574e-08
448 | 267.7943 | 446.9911 | 3.1578e-08
449 | 268.1902 | 447.9937 | 3.1626e-08
450 | 268.5862 | 448.985 | 3.1365e-08
451 | 268.9822 | 449.9925 | 3.1937e-08
452 | 269.3781 | 450.9933 | 3.1636e-08
453 | 269.7741 | 451.9951 | 3.1551e-08
454 | 270.17 | 452.9834 | 3.1156e-08
455 | 270.566 | 453.9886 | 3.1651e-08
456 | 270.9619 | 454.9969 | 3.1726e-08
457 | 271.3579 | 455.9792 | 3.0898e-08
458 | 271.7538 | 456.9811 | 3.1459e-08
459 | 272.1498 | 457.9901 | 3.1713e-08
460 | 272.5457 | 458.9945 | 3.1453e-08
461 | 272.9417 | 459.984 | 3.0787e-08
462 | 273.3377 | 460.9916 | 3.1748e-08
463 | 273.7336 | 461.9888 | 3.1341e-08
464 | 274.1296 | 462.9978 | 3.1603e-08
465 | 274.5255 | 463.984 | 3.0763e-08
466 | 274.9215 | 464.9887 | 3.1529e-08
467 | 275.3175 | 465.9995 | 3.2247e-08
468 | 275.7134 | 466.9786 | 3.0793e-08
469 | 276.1094 | 467.9843 | 3.126e-08
470 | 276.5054 | 468.9889 | 3.1429e-08
471 | 276.9014 | 469.9912 | 3.1568e-08
472 | 277.2973 | 470.984 | 3.1299e-08
473 | 277.6933 | 471.9908 | 3.1544e-08
474 | 278.0892 | 472.9929 | 3.1369e-08
475 | 278.4852 | 473.9944 | 3.1415e-08
476 | 278.8812 | 474.9824 | 3.1027e-08
477 | 279.2771 | 475.9875 | 3.1588e-08
478 | 279.6731 | 476.9987 | 3.1729e-08
479 | 280.069 | 477.9821 | 3.0275e-08
480 | 280.465 | 478.9826 | 3.1148e-08
481 | 280.8609 | 479.9874 | 3.1659e-08
482 | 281.2569 | 480.9925 | 3.1374e-08
483 | 281.6529 | 481.9849 | 3.1188e-08
484 | 282.0488 | 482.987 | 3.1323e-08
485 | 282.4448 | 483.9871 | 3.1339e-08
486 | 282.8408 | 484.9948 | 3.1263e-08
487 | 283.2367 | 485.982 | 3.0357e-08
488 | 283.6327 | 486.9901 | 3.164e-08
489 | 284.0286 | 487.9955 | 3.1325e-08
490 | 284.4246 | 488.9779 | 3.0293e-08
491 | 284.8205 | 489.9815 | 3.0878e-08
492 | 285.2165 | 490.9895 | 3.1429e-08
493 | 285.6125 | 491.997 | 3.1791e-08
494 | 286.0084 | 492.9839 | 3.1087e-08
495 | 286.4044 | 493.9827 | 3.0588e-08
496 | 286.8003 | 494.9877 | 3.0899e-08
497 | 287.1962 | 495.9948 | 3.1358e-08
498 | 287.5922 | 496.9831 | 3.0689e-08
499 | 287.9882 | 497.9902 | 3.1414e-08
500 | 288.3841 | 498.9932 | 3.0901e-08
501 | 288.7801 | 499.9773 | 3.0736e-08
502 | 289.176 | 500.9816 | 3.1128e-08
503 | 289.572 | 501.9877 | 3.0938e-08
504 | 289.968 | 502.9944 | 3.1537e-08
505 | 290.3639 | 503.9825 | 3.0683e-08
506 | 290.7599 | 504.9856 | 3.1037e-08
507 | 291.1558 | 505.9886 | 3.0799e-08
508 | 291.5518 | 506.994 | 3.1144e-08
509 | 291.9477 | 507.9807 | 3.0917e-08
510 | 292.3437 | 508.9913 | 3.1659e-08
511 | 292.7396 | 509.9933 | 3.077e-08
512 | 293.1356 | 510.9778 | 3.0198e-08
513 | 293.5315 | 511.9807 | 3.1242e-08
514 | 293.9275 | 512.988 | 3.1137e-08
515 | 294.3234 | 513.9971 | 3.1327e-08
516 | 294.7194 | 514.9829 | 3.0204e-08
517 | 295.1153 | 515.9861 | 3.1063e-08
518 | 295.5113 | 516.9859 | 3.0739e-08
519 | 295.9072 | 517.9919 | 3.0675e-08
520 | 296.3032 | 518.9877 | 3.0956e-08
521 | 296.6991 | 519.9916 | 3.1216e-08
522 | 297.0951 | 520.9908 | 3.0978e-08
523 | 297.4911 | 521.9767 | 2.9987e-08
524 | 297.8871 | 522.9818 | 3.1096e-08
525 | 298.283 | 523.989 | 3.0861e-08
526 | 298.679 | 524.9969 | 3.1028e-08
527 | 299.0749 | 525.978 | 3.0334e-08
528 | 299.4709 | 526.9813 | 3.0909e-08
529 | 299.8668 | 527.9875 | 3.0256e-08
530 | 300.2628 | 528.9944 | 3.1257e-08
531 | 300.6587 | 529.9858 | 3.0071e-08
532 | 301.0547 | 530.987 | 3.033e-08
533 | 301.4506 | 531.9894 | 3.0956e-08
534 | 301.8466 | 532.9793 | 3.0274e-08
535 | 302.2426 | 533.9825 | 3.0255e-08
536 | 302.6385 | 534.9926 | 3.1089e-08
537 | 303.0345 | 535.9968 | 3.1048e-08
538 | 303.4305 | 536.977 | 3.0134e-08
539 | 303.8264 | 537.9823 | 3.0717e-08
540 | 304.2224 | 538.9877 | 2.9864e-08
541 | 304.6184 | 539.995 | 3.0363e-08
542 | 305.0143 | 540.9863 | 3.1319e-08
543 | 305.4103 | 541.9866 | 3.0025e-08
544 | 305.8062 | 542.9907 | 2.975e-08
545 | 306.2022 | 543.977 | 3.0409e-08
546 | 306.5981 | 544.9785 | 3.0388e-08
547 | 306.9941 | 545.9881 | 3.1099e-08
548 | 307.39 | 546.9974 | 3.1168e-08
549 | 307.786 | 547.9785 | 3.0126e-08
550 | 308.182 | 548.9822 | 3.0225e-08
551 | 308.5779 | 549.9847 | 3.064e-08
552 | 308.9739 | 550.9958 | 3.1584e-08
553 | 309.3698 | 551.9866 | 3.0211e-08
554 | 309.7658 | 552.9836 | 2.9821e-08
555 | 310.1618 | 553.9918 | 3.0829e-08
556 | 310.5577 | 554.9763 | 3.0654e-08
557 | 310.9537 | 555.9786 | 3.0548e-08
558 | 311.3497 | 556.9919 | 3.1016e-08
559 | 311.7457 | 557.9938 | 3.1043e-08
560 | 312.1416 | 558.9763 | 3.0058e-08
561 | 312.5376 | 559.9827 | 2.997e-08
562 | 312.9336 | 560.9902 | 3.0589e-08
563 | 313.3295 | 561.9958 | 3.1379e-08
564 | 313.7255 | 562.9861 | 2.9456e-08
565 | 314.1214 | 563.9819 | 2.9645e-08
566 | 314.5174 | 564.9879 | 3.0665e-08
567 | 314.9134 | 565.98 | 2.9767e-08
568 | 315.3093 | 566.9801 | 3.0486e-08
569 | 315.7053 | 567.9951 | 3.1591e-08
570 | 316.1012 | 568.9919 | 3.0046e-08
571 | 316.4972 | 569.977 | 2.9313e-08
572 | 316.8931 | 570.9835 | 3.0579e-08
573 | 317.2891 | 571.9863 | 3.0486e-08
574 | 317.6851 | 572.9963 | 3.1075e-08
575 | 318.081 | 573.9818 | 2.9526e-08
576 | 318.477 | 574.9846 | 3.0138e-08
577 | 318.8729 | 575.9895 | 3.0382e-08
578 | 319.2689 | 576.9772 | 2.9693e-08
579 | 319.6649 | 577.9812 | 3.1029e-08
580 | 320.0608 | 578.9905 | 3.0922e-08
581 | 320.4568 | 579.9917 | 2.995e-08
582 | 320.8527 | 580.9773 | 2.9644e-08
583 | 321.2486 | 581.9849 | 3.0599e-08
584 | 321.6446 | 582.9851 | 3.0602e-08
585 | 322.0406 | 583.9969 | 3.1038e-08
586 | 322.4365 | 584.9844 | 2.9791e-08
587 | 322.8325 | 585.9838 | 3.0049e-08
588 | 323.2285 | 586.9881 | 2.997e-08
589 | 323.6244 | 587.9765 | 2.8993e-08
590 | 324.0204 | 588.9858 | 3.0867e-08
591 | 324.4164 | 589.9932 | 3.0974e-08
592 | 324.8123 | 590.9907 | 2.9939e-08
593 | 325.2083 | 591.9792 | 2.8917e-08
594 | 325.6043 | 592.9819 | 2.9569e-08
595 | 326.0002 | 593.9905 | 3.0826e-08
596 | 326.3961 | 594.9987 | 3.1176e-08
597 | 326.7921 | 595.9848 | 2.9282e-08
598 | 327.1881 | 596.9824 | 3.0015e-08
599 | 327.584 | 597.9893 | 3.0288e-08
600 | 327.98 | 598.9952 | 2.9684e-08
601 | 328.3759 | 599.9839 | 2.9943e-08
602 | 328.7719 | 600.9902 | 3.0588e-08
603 | 329.1678 | 601.9886 | 3.0009e-08
604 | 329.5638 | 602.9768 | 2.9302e-08
605 | 329.9597 | 603.9867 | 2.9845e-08
606 | 330.3557 | 604.9907 | 3.0696e-08
607 | 330.7516 | 606.0007 | 3.1125e-08
608 | 331.1476 | 606.9821 | 2.9286e-08
609 | 331.5435 | 607.9864 | 2.9661e-08
610 | 331.9395 | 608.9916 | 2.9728e-08
611 | 332.3355 | 609.9954 | 3.0289e-08
612 | 332.7314 | 610.9847 | 3.0363e-08
613 | 333.1274 | 611.9891 | 3.0274e-08
614 | 333.5233 | 612.9916 | 2.964e-08
615 | 333.9193 | 613.9771 | 2.9183e-08
616 | 334.3152 | 614.9812 | 2.9736e-08
617 | 334.7112 | 615.9898 | 3.0628e-08
618 | 335.1072 | 617.0025 | 3.1009e-08
619 | 335.5031 | 617.9805 | 2.951e-08
620 | 335.899 | 618.9851 | 2.9502e-08
621 | 336.295 | 619.989 | 2.9423e-08
622 | 336.691 | 620.9918 | 2.9946e-08
623 | 337.0869 | 621.9871 | 3.052e-08
624 | 337.4829 | 622.9945 | 3.0339e-08
625 | 337.8788 | 623.9924 | 2.9394e-08
626 | 338.2748 | 624.9768 | 2.8999e-08
627 | 338.6707 | 625.984 | 2.9701e-08
628 | 339.0667 | 626.9902 | 3.0962e-08
629 | 339.4626 | 627.9985 | 3.076e-08
630 | 339.8586 | 628.9802 | 2.8933e-08
631 | 340.2545 | 629.9864 | 2.9574e-08
632 | 340.6505 | 630.9902 | 2.951e-08
633 | 341.0464 | 631.9951 | 3.0346e-08
634 | 341.4424 | 632.986 | 3.0406e-08
635 | 341.8383 | 633.9884 | 2.9965e-08
636 | 342.2343 | 634.9894 | 2.936e-08
637 | 342.6302 | 635.9799 | 2.8938e-08
638 | 343.0262 | 636.9839 | 2.9414e-08
639 | 343.4222 | 637.9888 | 3.0637e-08
640 | 343.8181 | 638.998 | 3.0414e-08
641 | 344.2141 | 639.9788 | 2.8711e-08
642 | 344.6101 | 640.9836 | 2.9563e-08
643 | 345.006 | 641.9902 | 2.9608e-08
644 | 345.402 | 642.9935 | 3.025e-08
645 | 345.7979 | 643.986 | 3.0363e-08
646 | 346.1939 | 644.9908 | 2.9666e-08
647 | 346.5898 | 645.9908 | 2.932e-08
648 | 346.9858 | 646.9796 | 2.8898e-08
649 | 347.3818 | 647.9835 | 2.9775e-08
650 | 347.7777 | 648.9893 | 3.0786e-08
651 | 348.1737 | 649.9988 | 3.0172e-08
652 | 348.5696 | 650.9818 | 2.8804e-08
653 | 348.9656 | 651.9839 | 2.9183e-08
654 | 349.3616 | 652.9874 | 2.9092e-08
655 | 349.7575 | 653.9962 | 3.0944e-08
656 | 350.1534 | 654.9869 | 2.9846e-08
657 | 350.5494 | 655.9855 | 2.909e-08
658 | 350.9454 | 656.9878 | 2.9222e-08
659 | 351.3413 | 657.9764 | 2.8896e-08
660 | 351.7373 | 658.9832 | 3.0763e-08
661 | 352.1332 | 659.9922 | 3.042e-08
662 | 352.5292 | 660.9961 | 2.927e-08
663 | 352.9251 | 661.9775 | 2.8659e-08
664 | 353.3211 | 662.9814 | 2.9298e-08
665 | 353.717 | 663.9915 | 3.0379e-08
666 | 354.113 | 664.9979 | 3.0483e-08
667 | 354.509 | 665.9818 | 2.8815e-08
668 | 354.9049 | 666.9845 | 2.9146e-08
669 | 355.3009 | 667.989 | 2.9087e-08
670 | 355.6968 | 668.9757 | 2.9168e-08
671 | 356.0928 | 669.9865 | 3.0957e-08
672 | 356.4887 | 670.989 | 2.9765e-08
673 | 356.8847 | 671.9907 | 2.9121e-08
674 | 357.2807 | 672.9803 | 2.8623e-08
675 | 357.6766 | 673.9849 | 2.9112e-08
676 | 358.0725 | 674.9925 | 3.0876e-08
677 | 358.4685 | 675.9958 | 3.0019e-08
678 | 358.8644 | 676.9781 | 2.8498e-08
679 | 359.2604 | 677.9882 | 2.9144e-08
680 | 359.6563 | 678.9905 | 2.8906e-08
681 | 360.0523 | 679.9791 | 3.0001e-08
682 | 360.4483 | 680.9857 | 3.0358e-08
683 | 360.8442 | 681.9863 | 2.8956e-08
684 | 361.2401 | 682.9918 | 2.9049e-08
685 | 361.6361 | 683.9772 | 2.8343e-08
686 | 362.0321 | 684.9835 | 3.0355e-08
687 | 362.428 | 685.9929 | 3.0773e-08
688 | 362.824 | 686.9947 | 2.9195e-08
689 | 363.2199 | 687.9791 | 2.8328e-08
690 | 363.6159 | 688.9863 | 2.9017e-08
691 | 364.0118 | 689.9872 | 2.966e-08
692 | 364.4078 | 690.9774 | 3.0151e-08
693 | 364.8038 | 691.992 | 3.0027e-08
694 | 365.1997 | 692.9854 | 2.8593e-08
695 | 365.5957 | 693.991 | 2.8986e-08
696 | 365.9916 | 694.9779 | 2.8293e-08
697 | 366.3876 | 695.9819 | 3.0545e-08
698 | 366.7836 | 696.9937 | 3.0492e-08
699 | 367.1795 | 697.9923 | 2.7584e-08
700 | 367.5755 | 698.9828 | 3.0755e-08
701 | 367.9714 | 699.9846 | 2.6917e-08
702 | 368.3674 | 700.9906 | 3.1482e-08
703 | 368.7633 | 701.9828 | 2.912e-08
704 | 369.1593 | 702.9884 | 4.2213e-08
705 | 369.5553 | 703.9828 | 2.8024e-08
706 | 369.9512 | 704.9907 | 2.8575e-08
707 | 370.3472 | 705.9804 | 2.7195e-08
708 | 370.7432 | 706.9863 | 2.9392e-08
709 | 371.1391 | 707.9913 | 2.6026e-08
710 | 371.5351 | 708.9922 | 2.7931e-08
711 | 371.931 | 709.9795 | 2.9531e-08
712 | 372.327 | 710.9874 | 2.9009e-08
713 | 372.7229 | 711.9916 | 3.081e-08
714 | 373.1189 | 712.9817 | 2.8638e-08
715 | 373.5148 | 713.9811 | 2.8197e-08
716 | 373.9107 | 714.9841 | 2.8223e-08
717 | 374.3067 | 715.9929 | 2.875e-08
718 | 374.7027 | 716.981 | 3.0861e-08
719 | 375.0986 | 717.9847 | 3.0971e-08
720 | 375.4945 | 718.9866 | 2.7874e-08
721 | 375.8905 | 719.9933 | 2.7499e-08
722 | 376.2865 | 720.9763 | 4.4851e-08
723 | 376.6824 | 721.9838 | 3.9665e-08
724 | 377.0783 | 722.9927 | 3.2036e-08
725 | 377.4743 | 723.9722 | 2.5468e-08
726 | 377.8703 | 724.9818 | 3.064e-08
727 | 378.2662 | 725.9854 | 2.6582e-08
728 | 378.6621 | 726.9925 | 3.1594e-08
729 | 379.0581 | 727.9791 | 2.7962e-08
730 | 379.4541 | 728.9856 | 2.9088e-08
731 | 379.85 | 729.9879 | 1.3486e-08
732 | 380.246 | 730.9933 | 3.2628e-08
733 | 380.6419 | 731.9792 | 2.9372e-08
734 | 381.0379 | 732.9827 | 2.8461e-08
735 | 381.4338 | 733.9929 | 2.8889e-08
736 | 381.8298 | 734.9764 | 2.9006e-08
737 | 382.2258 | 735.9815 | 3.0275e-08
738 | 382.6217 | 736.9871 | 2.8499e-08
739 | 383.0177 | 737.9915 | 3.0438e-08
740 | 383.4136 | 738.9831 | 2.6378e-08
741 | 383.8095 | 739.9833 | 2.8622e-08
742 | 384.2055 | 740.988 | 2.8831e-08
743 | 384.6015 | 741.9904 | 2.7475e-08
744 | 384.9974 | 742.9773 | 3.0338e-08
745 | 385.3934 | 743.9896 | 2.9281e-08
746 | 385.7894 | 744.9873 | 2.8283e-08
747 | 386.1853 | 745.9739 | 2.7446e-08
748 | 386.5813 | 746.9798 | 2.8235e-08
749 | 386.9772 | 747.9875 | 2.9698e-08
750 | 387.3732 | 748.9964 | 2.9832e-08
751 | 387.7692 | 749.9775 | 2.7682e-08
752 | 388.1651 | 750.9802 | 2.8837e-08
753 | 388.5611 | 751.9857 | 2.7854e-08
754 | 388.957 | 752.9914 | 2.9173e-08
755 | 389.353 | 753.9825 | 2.9697e-08
756 | 389.749 | 754.9872 | 2.8572e-08
757 | 390.1449 | 755.988 | 2.7985e-08
758 | 390.5409 | 756.9738 | 2.8023e-08
759 | 390.9369 | 757.9821 | 2.8885e-08
760 | 391.3328 | 758.9858 | 3.0236e-08
761 | 391.7288 | 759.9908 | 3.0112e-08
762 | 392.1247 | 760.9783 | 2.7672e-08
763 | 392.5207 | 761.98 | 2.8377e-08
764 | 392.9166 | 762.9859 | 2.9539e-08
765 | 393.3126 | 763.9903 | 3.0294e-08
766 | 393.7085 | 764.9786 | 2.8145e-08
767 | 394.1045 | 765.9828 | 2.8025e-08
768 | 394.5004 | 766.9875 | 2.7541e-08
769 | 394.8964 | 767.9756 | 2.8524e-08
770 | 395.2923 | 768.981 | 2.9887e-08
771 | 395.6883 | 769.9858 | 2.9272e-08
772 | 396.0843 | 770.989 | 2.8118e-08
773 | 396.4802 | 771.9777 | 2.7989e-08
774 | 396.8762 | 772.9808 | 2.723e-08
775 | 397.2721 | 773.9871 | 2.9783e-08
776 | 397.6681 | 774.9961 | 2.9738e-08
777 | 398.064 | 775.9799 | 2.7413e-08
778 | 398.46 | 776.9856 | 2.8344e-08
779 | 398.8559 | 777.9888 | 2.7833e-08
780 | 399.2519 | 778.9733 | 3.0846e-08
781 | 399.6479 | 779.9843 | 2.8003e-08
782 | 400.0438 | 780.9882 | 2.9394e-08
783 | 400.4398 | 781.9932 | 2.7605e-08
784 | 400.8358 | 782.9785 | 2.6974e-08
785 | 401.2317 | 783.9808 | 2.9147e-08
786 | 401.6277 | 784.9895 | 2.9824e-08
787 | 402.0236 | 785.9952 | 2.939e-08
788 | 402.4196 | 786.9799 | 2.7113e-08
789 | 402.8155 | 787.9828 | 2.8507e-08
790 | 403.2115 | 788.9902 | 2.7562e-08
791 | 403.6074 | 789.9756 | 2.9637e-08
792 | 404.0034 | 790.9833 | 2.897e-08
793 | 404.3994 | 791.9866 | 2.8142e-08
794 | 404.7953 | 792.9911 | 2.7649e-08
795 | 405.1913 | 793.9775 | 2.784e-08
796 | 405.5873 | 794.9842 | 2.9408e-08
797 | 405.9832 | 795.9929 | 3.0322e-08
798 | 406.3792 | 796.9922 | 2.7877e-08
799 | 406.7751 | 797.9774 | 2.7141e-08
800 | 407.1711 | 798.9865 | 2.8165e-08
801 | 407.567 | 799.9892 | 2.865e-08
802 | 407.963 | 800.9772 | 2.9167e-08
803 | 408.359 | 801.9847 | 2.9121e-08
804 | 408.7549 | 802.9844 | 2.8158e-08
805 | 409.1509 | 803.9927 | 2.7831e-08
806 | 409.5469 | 804.9808 | 2.7829e-08
807 | 409.9429 | 805.9847 | 2.9594e-08
808 | 410.3388 | 806.9905 | 2.9217e-08
809 | 410.7348 | 807.9911 | 2.7712e-08
810 | 411.1308 | 808.9819 | 2.7298e-08
811 | 411.5267 | 809.9869 | 2.7599e-08
812 | 411.9227 | 810.9895 | 2.9386e-08
813 | 412.3186 | 811.9983 | 2.9648e-08
814 | 412.7146 | 812.9829 | 2.6911e-08
815 | 413.1105 | 813.987 | 2.7816e-08
816 | 413.5065 | 814.993 | 2.7841e-08
817 | 413.9024 | 815.9785 | 2.8685e-08
818 | 414.2984 | 816.9834 | 2.9656e-08
819 | 414.6943 | 817.991 | 2.8539e-08
820 | 415.0903 | 818.9922 | 2.7599e-08
821 | 415.4863 | 819.9809 | 2.7256e-08
822 | 415.8822 | 820.9832 | 2.906e-08
823 | 416.2782 | 821.9888 | 2.9914e-08
824 | 416.6741 | 823.001 | 2.8685e-08
825 | 417.0701 | 823.9844 | 2.7361e-08
826 | 417.466 | 824.9869 | 2.7874e-08
827 | 417.862 | 825.9879 | 2.811e-08
828 | 418.2579 | 826.9779 | 2.917e-08
829 | 418.6539 | 827.9847 | 2.9051e-08
830 | 419.0498 | 828.9865 | 2.7549e-08
831 | 419.4458 | 829.9929 | 2.8363e-08
832 | 419.8417 | 830.9797 | 2.753e-08
833 | 420.2377 | 831.9865 | 3.3162e-08
834 | 420.6336 | 832.9933 | 3.1522e-08
835 | 421.0296 | 833.9941 | 3.1111e-08
836 | 421.4255 | 834.9805 | 2.6001e-08
837 | 421.8215 | 835.9837 | 2.7462e-08
838 | 422.2174 | 836.9951 | 3.0102e-08
839 | 422.6134 | 837.9807 | 2.8908e-08
840 | 423.0093 | 838.9832 | 2.6895e-08
841 | 423.4053 | 839.9872 | 2.9594e-08
842 | 423.8012 | 840.9925 | 2.7358e-08
843 | 424.1972 | 841.9811 | 2.9341e-08
844 | 424.5932 | 842.9872 | 2.9582e-08
845 | 424.9892 | 843.9943 | 2.8151e-08
846 | 425.3851 | 844.9921 | 2.7387e-08
847 | 425.7811 | 845.9815 | 2.7129e-08
848 | 426.1771 | 846.9846 | 2.8637e-08
849 | 426.573 | 847.9919 | 2.996e-08
850 | 426.969 | 848.9824 | 2.8059e-08
851 | 427.365 | 849.9816 | 2.7401e-08
852 | 427.7609 | 850.9924 | 2.7554e-08
853 | 428.1569 | 851.9922 | 2.7769e-08
854 | 428.5528 | 852.9783 | 2.8869e-08
855 | 428.9488 | 853.9855 | 2.9045e-08
856 | 429.3447 | 854.9869 | 2.7413e-08
857 | 429.7407 | 855.9965 | 2.7535e-08
858 | 430.1366 | 856.9799 | 2.738e-08
859 | 430.5326 | 857.9857 | 3.0354e-08
860 | 430.9286 | 858.9927 | 2.9491e-08
861 | 431.3245 | 859.9774 | 2.6824e-08
862 | 431.7205 | 860.9828 | 2.6029e-08
863 | 432.1165 | 861.9868 | 2.8636e-08
864 | 432.5124 | 862.99 | 2.8217e-08
865 | 432.9084 | 863.9769 | 2.9314e-08
866 | 433.3043 | 864.9879 | 2.7142e-08
867 | 433.7003 | 865.9874 | 2.7787e-08
868 | 434.0962 | 866.9938 | 2.7105e-08
869 | 434.4922 | 867.9807 | 2.8673e-08
870 | 434.8881 | 868.983 | 2.9424e-08
871 | 435.2841 | 869.9945 | 2.828e-08
872 | 435.68 | 870.9786 | 2.6787e-08
873 | 436.076 | 871.9844 | 2.7546e-08
874 | 436.472 | 872.986 | 2.8268e-08
875 | 436.8679 | 873.9894 | 2.947e-08
876 | 437.2639 | 874.9828 | 2.8203e-08
877 | 437.6598 | 875.9825 | 2.7172e-08
878 | 438.0557 | 876.9868 | 2.7565e-08
879 | 438.4517 | 877.9933 | 2.7439e-08
880 | 438.8477 | 878.9822 | 2.9059e-08
881 | 439.2436 | 879.9869 | 2.9031e-08
882 | 439.6396 | 880.9926 | 2.7409e-08
883 | 440.0355 | 881.9772 | 2.6727e-08
884 | 440.4315 | 882.9798 | 2.7386e-08
885 | 440.8274 | 883.9869 | 2.9216e-08
886 | 441.2234 | 884.9924 | 2.9473e-08
887 | 441.6194 | 885.9818 | 2.7368e-08
888 | 442.0153 | 886.9855 | 2.736e-08
889 | 442.4113 | 887.989 | 2.7195e-08
890 | 442.8072 | 888.9952 | 2.8466e-08
891 | 443.2032 | 889.9793 | 2.8969e-08
892 | 443.5991 | 890.9833 | 2.8529e-08
893 | 443.9951 | 891.9884 | 2.7348e-08
894 | 444.391 | 892.9802 | 2.6818e-08
895 | 444.787 | 893.9827 | 2.7602e-08
896 | 445.1829 | 894.9849 | 2.9424e-08
897 | 445.5789 | 895.9891 | 2.919e-08
898 | 445.9748 | 896.9758 | 2.667e-08
899 | 446.3708 | 897.9841 | 2.747e-08
900 | 446.7668 | 898.9898 | 2.7261e-08
901 | 447.1627 | 899.9918 | 2.9304e-08
902 | 447.5587 | 900.977 | 2.8823e-08
903 | 447.9546 | 901.9816 | 2.7644e-08
904 | 448.3506 | 902.9915 | 2.7347e-08
905 | 448.7465 | 903.9769 | 2.6459e-08
906 | 449.1425 | 904.9787 | 2.7965e-08
907 | 449.5384 | 905.9872 | 2.8698e-08
908 | 449.9344 | 906.9929 | 2.5837e-08
909 | 450.3303 | 907.9778 | 2.5355e-08
910 | 450.7263 | 908.9838 | 2.7009e-08
911 | 451.1222 | 909.9842 | 2.7393e-08
912 | 451.5182 | 910.9871 | 3.2576e-08
913 | 451.9141 | 911.9823 | 2.9847e-08
914 | 452.3101 | 912.9854 | 2.7793e-08
915 | 452.7061 | 913.9882 | 2.6128e-08
916 | 453.1021 | 914.9752 | 2.7817e-08
917 | 453.498 | 915.9786 | 2.8203e-08
918 | 453.894 | 916.9845 | 3.0003e-08
919 | 454.2899 | 917.9904 | 2.7804e-08
920 | 454.6859 | 918.9753 | 2.6862e-08
921 | 455.0818 | 919.9818 | 2.6858e-08
922 | 455.4777 | 920.9848 | 2.8376e-08
923 | 455.8737 | 921.9934 | 2.9205e-08
924 | 456.2697 | 922.9811 | 2.8573e-08
925 | 456.6656 | 923.9822 | 2.6621e-08
926 | 457.0616 | 924.989 | 2.7441e-08
927 | 457.4576 | 925.9785 | 2.6331e-08
928 | 457.8535 | 926.9807 | 2.9324e-08
929 | 458.2495 | 927.9877 | 2.9296e-08
930 | 458.6454 | 928.988 | 2.7031e-08
931 | 459.0414 | 929.9772 | 2.6817e-08
932 | 459.4373 | 930.9849 | 2.7204e-08
933 | 459.8333 | 931.9834 | 2.886e-08
934 | 460.2293 | 932.99 | 2.9304e-08
935 | 460.6252 | 933.9788 | 2.7341e-08
936 | 461.0212 | 934.9823 | 2.6966e-08
937 | 461.4172 | 935.9888 | 2.7251e-08
938 | 461.8131 | 936.9781 | 2.7585e-08
939 | 462.2091 | 937.9764 | 2.9409e-08
940 | 462.6051 | 938.9857 | 2.8051e-08
941 | 463.001 | 939.9911 | 2.7265e-08
942 | 463.397 | 940.9772 | 2.6511e-08
943 | 463.7929 | 941.9819 | 2.7909e-08
944 | 464.1889 | 942.9832 | 2.9389e-08
945 | 464.5848 | 943.9961 | 2.8839e-08
946 | 464.9808 | 944.9807 | 2.6501e-08
947 | 465.3767 | 945.9824 | 2.7047e-08
948 | 465.7727 | 946.9879 | 2.726e-08
949 | 466.1686 | 947.973 | 2.8642e-08
950 | 466.5646 | 948.9799 | 2.8958e-08
951 | 466.9606 | 949.9866 | 2.7024e-08
952 | 467.3565 | 950.9929 | 2.7079e-08
953 | 467.7525 | 951.9738 | 2.6238e-08
954 | 468.1484 | 952.98 | 2.9363e-08
955 | 468.5444 | 953.9878 | 2.9137e-08
956 | 468.9403 | 954.9943 | 2.7538e-08
957 | 469.3363 | 955.9836 | 2.6435e-08
958 | 469.7322 | 956.9823 | 2.6928e-08
959 | 470.1282 | 957.9887 | 2.8565e-08
960 | 470.5242 | 958.9777 | 2.8837e-08
961 | 470.9202 | 959.9815 | 2.8189e-08
962 | 471.3161 | 960.9893 | 2.7021e-08
963 | 471.712 | 961.9919 | 2.6945e-08
964 | 472.108 | 962.9798 | 2.6827e-08
965 | 472.5039 | 963.9811 | 2.932e-08
966 | 472.8999 | 964.9873 | 2.8868e-08
967 | 473.2959 | 965.9907 | 2.6839e-08
968 | 473.6918 | 966.9763 | 2.6549e-08
969 | 474.0878 | 967.9863 | 2.6975e-08
970 | 474.4837 | 968.9874 | 2.8871e-08
971 | 474.8797 | 969.9745 | 2.8674e-08
972 | 475.2757 | 970.9775 | 2.7146e-08
973 | 475.6716 | 971.986 | 2.6947e-08
974 | 476.0676 | 972.9904 | 2.6783e-08
975 | 476.4635 | 973.9743 | 2.7789e-08
976 | 476.8595 | 974.9832 | 2.9499e-08
977 | 477.2555 | 975.9853 | 2.9041e-08
978 | 477.6514 | 976.9909 | 2.735e-08
979 | 478.0474 | 977.9807 | 2.6412e-08
980 | 478.4434 | 978.981 | 2.7203e-08
981 | 478.8393 | 979.9846 | 2.9317e-08
982 | 479.2352 | 980.9762 | 2.818e-08
983 | 479.6312 | 981.9835 | 2.6595e-08
984 | 480.0271 | 982.9829 | 2.554e-08
985 | 480.4231 | 983.9876 | 2.6744e-08
986 | 480.819 | 984.9724 | 2.8157e-08
987 | 481.2149 | 985.9777 | 2.8611e-08
988 | 481.6109 | 986.9859 | 2.6959e-08
989 | 482.0068 | 987.9922 | 2.7069e-08
990 | 482.4028 | 988.9824 | 2.6384e-08
991 | 482.7987 | 989.9785 | 2.8771e-08
992 | 483.1947 | 990.9881 | 2.9126e-08
993 | 483.5907 | 991.975 | 2.6947e-08
994 | 483.9866 | 992.9774 | 2.6691e-08
995 | 484.3826 | 993.985 | 2.701e-08
996 | 484.7785 | 994.9844 | 2.8215e-08
997 | 485.1745 | 995.9749 | 2.8771e-08
998 | 485.5705 | 996.983 | 2.8156e-08
999 | 485.9664 | 997.985 | 2.6712e-08
1000 | 486.3624 | 998.9913 | 2.6863e-08
1001 | 486.7583 | 999.9783 | 2.6704e-08