## T4-0
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.4302e-05 | 6.2422e-10
2 | 0.91657 | 1 | 1.4001e-09
3 | 1.8306 | 2 | -2.724e-10
4 | 2.7472 | 3 | 5.1454e-10
5 | 3.6613 | 4.0002 | -2.468e-10
6 | 4.5753 | 5.0002 | 2.8314e-11
7 | 5.4894 | 6.0002 | -4.2773e-12
8 | 6.4035 | 7.0001 | 9.8018e-11
9 | 7.3175 | 8.0001 | -1.4213e-10
10 | 8.2316 | 9 | -5.9695e-10
11 | 9.1457 | 10 | -2.1066e-10
12 | 10.0598 | 10.9999 | 1.8085e-10
13 | 10.9738 | 11.9999 | -1.3757e-10
14 | 11.8878 | 13.0001 | 1.6416e-10
15 | 12.8018 | 14 | 8.0101e-11
16 | 13.7158 | 15 | -1.7828e-10
17 | 14.6299 | 15.9999 | -5.1955e-10
18 | 15.6765 | 16.9999 | 9.0898e-10
19 | 16.5905 | 17.9998 | -8.2645e-10
20 | 17.5046 | 18.9998 | -1.3232e-09
21 | 18.4186 | 19.9996 | -1.0545e-10
22 | 19.3327 | 20.9996 | 4.5931e-10
23 | 20.2492 | 22.0008 | -2.8479e-10
24 | 21.1633 | 23.0008 | -2.961e-10
25 | 22.0774 | 24.0003 | -5.5852e-10
26 | 22.9914 | 25.0009 | 4.3398e-10
27 | 23.9055 | 26 | 1.9285e-10
28 | 24.8196 | 27.0034 | 1.2767e-09
29 | 25.7337 | 28.0039 | -3.7743e-09
30 | 26.1297 | 29.0031 | 1.0494e-08
31 | 26.5256 | 30.0018 | 1.245e-08
32 | 27.4396 | 31.0029 | -1.0176e-09
33 | 28.4863 | 32.0034 | -1.4947e-09
34 | 29.4003 | 33.0035 | -1.7953e-10
35 | 30.4469 | 34.0039 | -1.1161e-09
36 | 31.361 | 35.0034 | -8.0374e-10
37 | 32.4076 | 36.0036 | -5.582e-10
38 | 33.3217 | 37.0032 | -1.3751e-10
39 | 34.2358 | 38.0029 | -2.7267e-09
40 | 35.2824 | 39.0047 | 9.8053e-10
41 | 35.6784 | 40.0059 | 3.1708e-08
42 | 36.5925 | 41.0032 | 5.9329e-10
43 | 37.5065 | 42.0034 | -2.2542e-09
44 | 38.4206 | 43.0029 | 1.6981e-09
45 | 39.3346 | 44.0066 | 3.4611e-08
46 | 40.3813 | 45.0028 | 2.9352e-09
47 | 41.2953 | 46.003 | 3.9315e-09
48 | 42.2093 | 47.0026 | 1.3202e-09
49 | 43.1234 | 48.0031 | -4.3177e-09
50 | 43.5194 | 49.0039 | 1.1825e-08
51 | 44.4335 | 50.0024 | -3.3067e-09
52 | 45.4801 | 51.0031 | -2.246e-09
53 | 46.0118 | 52.1591 | -4.9097e-09
54 | 46.7902 | 52.9971 | 6.7936e-08
55 | 47.1861 | 53.9979 | 3.3889e-08
56 | 48.1002 | 55.0046 | -5.5899e-09
57 | 48.4961 | 56.0016 | 1.1487e-08
58 | 49.5428 | 57.0028 | 5.6011e-09
59 | 50.4569 | 58.0031 | 1.1951e-09
60 | 51.371 | 59.0026 | 1.8842e-10
61 | 52.285 | 60.0026 | -4.0879e-10
62 | 53.1991 | 61.0025 | -1.3743e-09
63 | 54.1131 | 62.0028 | -1.7228e-09
64 | 55.0272 | 63.0025 | -1.0532e-09
65 | 55.9412 | 64.0024 | 5.7581e-11
66 | 56.8553 | 65.0028 | 8.942e-10
67 | 57.7694 | 66.0022 | 1.7369e-09
68 | 58.6835 | 67.0017 | 5.5104e-10
69 | 59.5975 | 68.0023 | 5.0779e-10
70 | 60.5116 | 69.0022 | 4.756e-10
71 | 61.4257 | 70.0023 | -1.444e-10
72 | 62.3398 | 71.0015 | -2.797e-10
73 | 63.2538 | 72.0018 | -2.5339e-10
74 | 64.1678 | 73.0018 | -4.6304e-10
75 | 65.0818 | 74.0021 | 4.1671e-10
76 | 66.1285 | 75.0019 | -3.7012e-10
77 | 67.0425 | 76.002 | -3.5995e-10
78 | 68.0892 | 77.0012 | -4.1916e-10
79 | 69.0033 | 78.0016 | 8.773e-11
80 | 69.9174 | 79.0015 | 2.0362e-10
81 | 70.8314 | 80.0015 | 1.1537e-11
82 | 71.7455 | 81.0015 | 1.2251e-10
83 | 72.6596 | 82.0019 | 4.6674e-10
84 | 73.5736 | 83.0011 | 1.8765e-10
85 | 74.4877 | 84.0013 | 2.7524e-10
86 | 75.4017 | 85.0016 | 4.8289e-10
87 | 76.3157 | 86.0013 | 2.264e-10
88 | 77.2298 | 87.0013 | 1.1327e-10
89 | 78.1439 | 88.0006 | 3.2998e-10
90 | 79.0579 | 89.0007 | 6.0216e-11
91 | 79.972 | 90.0012 | 1.0136e-10
92 | 80.8861 | 91.001 | 2.0641e-10
93 | 81.8001 | 92.0008 | -8.3231e-11
94 | 82.7142 | 93.0004 | -2.2516e-10
95 | 83.6282 | 94.0005 | 2.4855e-10
96 | 84.5423 | 95 | -9.3787e-11
97 | 85.4563 | 96.0004 | 5.584e-11
98 | 86.3704 | 97.0009 | 2.1808e-10
99 | 87.2845 | 98.0008 | -4.9301e-11
100 | 88.1986 | 99.0005 | 3.9985e-10
101 | 89.1127 | 100 | 3.0226e-10
102 | 90.0267 | 100.9994 | -4.6871e-11
103 | 90.9408 | 102.0013 | 1.0626e-10
104 | 91.8549 | 103.0002 | 1.5842e-10
105 | 92.7689 | 103.9999 | -1.5317e-10
106 | 93.6829 | 104.9998 | 7.8278e-11
107 | 94.597 | 105.9996 | 2.8486e-10
108 | 95.5111 | 107.0031 | 1.4387e-11
109 | 96.4252 | 108.0034 | 2.8936e-10
110 | 97.3393 | 109.0035 | 3.4551e-10
111 | 97.871 | 110.005 | -1.4119e-10
112 | 98.6493 | 111.0026 | 3.0925e-11
113 | 99.5634 | 112.0028 | 3.2259e-10
114 | 100.4775 | 113.0032 | 4.2334e-10
115 | 101.3915 | 114.0033 | 1.0099e-11
116 | 102.3056 | 115.0027 | 9.7135e-10
117 | 103.2196 | 116.0027 | 2.5809e-10
118 | 104.1337 | 117.0027 | -1.9127e-11
119 | 105.0477 | 118.0021 | 1.148e-10
120 | 105.9618 | 119.0031 | 1.4171e-10
121 | 106.8758 | 120.0023 | 1.1759e-10
122 | 107.79 | 121.0027 | 2.6657e-10
123 | 108.704 | 122.0018 | 2.0561e-10
124 | 109.6181 | 123.0019 | 9.8304e-11
125 | 110.5321 | 124.0024 | -1.0841e-09
126 | 111.4462 | 125.002 | -3.6742e-10
127 | 112.3603 | 126.0021 | 2.7803e-09
128 | 113.2744 | 127.0022 | -2.9695e-11
129 | 114.1884 | 128.0014 | 2.5754e-10
130 | 115.1025 | 129.0023 | 2.4148e-10
131 | 116.0166 | 130.0015 | -8.2848e-12
132 | 116.9306 | 131.0019 | -1.1075e-10
133 | 117.8447 | 132.0014 | -3.4064e-10
134 | 118.7587 | 133.0017 | 3.012e-10
135 | 119.6728 | 134.0013 | 4.1213e-11
136 | 120.5868 | 135.001 | 2.5542e-10
137 | 121.5009 | 136.0014 | 3.4142e-10
138 | 122.4149 | 137.0016 | -6.0938e-11
139 | 123.329 | 138.0009 | 1.6211e-10
140 | 124.243 | 139.001 | 3.0259e-10
141 | 125.1571 | 140.0007 | 3.0769e-10
142 | 126.0712 | 141.0013 | 7.5042e-11
143 | 126.9853 | 142.0013 | 3.6046e-10
144 | 127.8993 | 143.0011 | 3.2075e-10
145 | 128.8134 | 144.0008 | -1.5932e-11
146 | 129.7274 | 145.001 | 1.5474e-11
147 | 130.6414 | 146.0008 | 2.0716e-10
148 | 131.5555 | 147.0007 | 3.0265e-10
149 | 132.4695 | 148.0007 | -1.1223e-11
150 | 133.3836 | 149.0007 | -1.4051e-11
151 | 134.2977 | 150.0005 | 2.2567e-10
152 | 135.2117 | 151.0005 | -2.0984e-10
153 | 136.1258 | 151.9997 | 3.2778e-10
154 | 137.0399 | 153.0006 | -1.2403e-10
155 | 137.954 | 154.0001 | 3.7004e-10
156 | 138.8681 | 155.0004 | -6.614e-12
157 | 139.7821 | 156.0005 | 2.5885e-10
158 | 140.6961 | 157 | 1.447e-10
159 | 141.6102 | 157.9996 | 6.9761e-11
160 | 142.5242 | 159 | 2.0404e-11
161 | 143.4383 | 159.9996 | 3.522e-10
162 | 144.3523 | 161.0003 | 3.1153e-10
163 | 145.2664 | 161.9988 | 1.7355e-11
164 | 146.1805 | 162.9995 | 3.1503e-10
165 | 147.0946 | 163.9989 | 2.225e-10
166 | 148.0086 | 164.9996 | -9.7978e-12
167 | 148.9227 | 165.9993 | -2.8679e-11
168 | 149.8367 | 166.9992 | 2.2036e-10
169 | 150.7507 | 167.9988 | -3.1061e-13
170 | 151.6648 | 168.9991 | -3.7573e-12
171 | 152.5788 | 169.9987 | 3.6365e-10
172 | 153.4928 | 170.9989 | 1.2802e-10
173 | 154.4069 | 171.9989 | 1.1729e-11
174 | 155.3209 | 172.9996 | 2.0892e-10
175 | 156.235 | 173.998 | 8.1228e-11
176 | 157.149 | 174.9986 | -4.0076e-11
177 | 158.0631 | 175.999 | 3.1138e-10
178 | 158.9772 | 176.9989 | -1.9408e-11
179 | 159.8913 | 177.9984 | -7.8008e-11
180 | 160.8054 | 178.998 | 5.4346e-10
181 | 161.7194 | 179.9977 | -1.8466e-10
182 | 162.6335 | 180.9984 | 3.4192e-10
183 | 163.5475 | 181.9986 | 4.0754e-10
184 | 164.4615 | 182.9987 | -5.1959e-11
185 | 165.3756 | 183.9979 | 2.31e-10
186 | 166.2896 | 184.9979 | 2.3179e-10
187 | 167.2037 | 185.9974 | -5.0457e-11
188 | 168.1178 | 186.9982 | 2.6529e-10
189 | 169.0319 | 188.0022 | 1.6096e-10
190 | 169.9459 | 189.0009 | -3.4053e-11
191 | 170.86 | 190.0011 | 2.2746e-10
192 | 171.774 | 191 | 3.1358e-10
193 | 172.6881 | 192.0005 | 2.2163e-11
194 | 173.6021 | 193.0012 | 3.1912e-10
195 | 174.1338 | 193.9989 | 1.2444e-10
196 | 174.9122 | 195.0003 | 3.2111e-11
197 | 175.8262 | 196.001 | 3.1279e-10
198 | 176.7403 | 196.9999 | 3.4167e-10
199 | 177.6544 | 198.0002 | 3.3472e-11
200 | 178.5684 | 199.001 | 2.7904e-10
201 | 179.4826 | 200.0008 | 1.6042e-10
202 | 180.3966 | 201 | 1.0993e-10
203 | 181.3106 | 202.0001 | 2.7709e-10
204 | 182.2246 | 202.9995 | 4.1101e-11
205 | 183.1387 | 204.0002 | -2.7031e-11
206 | 184.0527 | 204.9997 | 2.6782e-10
207 | 184.5844 | 205.9997 | 6.508e-11
208 | 185.3628 | 206.9996 | 6.8464e-11
209 | 186.2768 | 207.9996 | 3.0471e-10
210 | 187.1909 | 208.9996 | 3.4261e-10
211 | 188.1049 | 210.0003 | 8.9173e-11
212 | 188.5042 | 211.0176 | 3.4701e-08
213 | 188.9002 | 212.0217 | 3.4425e-08
214 | 189.2961 | 213.0249 | 3.4296e-08
215 | 189.6921 | 214.0123 | 3.3729e-08
216 | 190.0881 | 215.0192 | 3.4423e-08
217 | 190.484 | 216.0262 | 3.4136e-08
218 | 190.88 | 217.0289 | 3.4009e-08
219 | 191.2759 | 218.0133 | 3.3451e-08
220 | 191.6719 | 219.0178 | 3.4194e-08
221 | 192.0679 | 220.0264 | 3.4152e-08
222 | 192.4638 | 221.0133 | 3.3298e-08
223 | 192.8598 | 222.0157 | 3.3967e-08
224 | 193.2558 | 223.0195 | 3.4129e-08
225 | 193.6517 | 224.0252 | 3.422e-08
226 | 194.0477 | 225.0133 | 3.357e-08
227 | 194.4437 | 226.0179 | 3.341e-08
228 | 194.8396 | 227.0217 | 3.4349e-08
229 | 195.2356 | 228.0248 | 3.4307e-08
230 | 195.6316 | 229.0133 | 3.3346e-08
231 | 196.0275 | 230.0213 | 3.3862e-08
232 | 196.4235 | 231.0245 | 3.3958e-08
233 | 196.8194 | 232.0076 | 3.3377e-08
234 | 197.2154 | 233.015 | 3.359e-08
235 | 197.6113 | 234.0191 | 3.3712e-08
236 | 198.0073 | 235.025 | 3.4056e-08
237 | 198.4032 | 236.0092 | 3.3266e-08
238 | 198.7992 | 237.0123 | 3.4066e-08
239 | 199.1952 | 238.0188 | 3.3991e-08
240 | 199.5911 | 239.0251 | 3.3822e-08
241 | 199.9871 | 240.0129 | 3.3343e-08
242 | 200.3831 | 241.0141 | 3.3868e-08
243 | 200.7791 | 242.0194 | 3.417e-08
244 | 201.175 | 243.0101 | 3.3282e-08
245 | 201.571 | 244.0152 | 3.376e-08
246 | 201.967 | 245.017 | 3.3955e-08
247 | 202.3629 | 246.0204 | 3.4011e-08
248 | 202.7589 | 247.0069 | 3.3526e-08
249 | 203.1549 | 248.0132 | 3.384e-08
250 | 203.5509 | 249.0188 | 3.3732e-08
251 | 203.9468 | 250.0211 | 3.4014e-08
252 | 204.3428 | 251.0068 | 3.3671e-08
253 | 204.7387 | 252.0156 | 3.3824e-08
254 | 205.1347 | 253.0197 | 3.3618e-08
255 | 205.5307 | 254.0052 | 3.3361e-08
256 | 205.9266 | 255.0088 | 3.3816e-08
257 | 206.3226 | 256.0132 | 3.4051e-08
258 | 206.7185 | 257.0214 | 3.3877e-08
259 | 207.1145 | 258.0074 | 3.3058e-08
260 | 207.5105 | 259.0114 | 3.3938e-08
261 | 207.9064 | 260.0121 | 3.3861e-08
262 | 208.3024 | 261.0201 | 3.403e-08
263 | 208.6984 | 262.0078 | 3.3064e-08
264 | 209.0943 | 263.0118 | 3.3793e-08
265 | 209.4903 | 264.015 | 3.4013e-08
266 | 209.8863 | 265.0017 | 3.3256e-08
267 | 210.2822 | 266.0067 | 3.3835e-08
268 | 210.6782 | 267.0127 | 3.3592e-08
269 | 211.0741 | 268.018 | 3.3805e-08
270 | 211.4701 | 269.0014 | 3.3077e-08
271 | 211.8661 | 270.0067 | 3.3915e-08
272 | 212.262 | 271.0153 | 3.3762e-08
273 | 212.658 | 272.0195 | 3.3537e-08
274 | 213.054 | 273.0026 | 3.3194e-08
275 | 213.4499 | 274.006 | 3.38e-08
276 | 213.8459 | 275.0116 | 3.3743e-08
277 | 214.2419 | 276.0026 | 3.2966e-08
278 | 214.6378 | 277.0063 | 3.3707e-08
279 | 215.0338 | 278.0122 | 3.377e-08
280 | 215.4298 | 279.0134 | 3.3702e-08
281 | 215.8257 | 280.0023 | 3.3064e-08
282 | 216.2217 | 281.0068 | 3.3471e-08
283 | 216.6176 | 282.0117 | 3.3781e-08
284 | 217.0136 | 283.0135 | 3.3975e-08
285 | 217.4095 | 284.0012 | 3.3059e-08
286 | 217.8055 | 285.0096 | 3.3802e-08
287 | 218.2015 | 286.0137 | 3.3544e-08
288 | 218.5974 | 286.9987 | 3.3234e-08
289 | 218.9934 | 288.0034 | 3.3686e-08
290 | 219.3894 | 289.0097 | 3.3686e-08
291 | 219.7853 | 290.0182 | 3.3467e-08
292 | 220.1813 | 291.0011 | 3.298e-08
293 | 220.5773 | 292.0056 | 3.3711e-08
294 | 220.9732 | 293.0096 | 3.3619e-08
295 | 221.3692 | 294.0151 | 3.3425e-08
296 | 221.7651 | 295.0033 | 3.2948e-08
297 | 222.1611 | 296.0073 | 3.3633e-08
298 | 222.5571 | 297.01 | 3.3735e-08
299 | 222.953 | 297.9969 | 3.3077e-08
300 | 223.349 | 299.0048 | 3.3399e-08
301 | 223.745 | 300.0082 | 3.3488e-08
302 | 224.1409 | 301.011 | 3.3563e-08
303 | 224.5369 | 301.9987 | 3.3081e-08
304 | 224.9329 | 303.0033 | 3.3457e-08
305 | 225.3288 | 304.0111 | 3.3359e-08
306 | 225.7248 | 305.013 | 3.3503e-08
307 | 226.1208 | 306.0005 | 3.301e-08
308 | 226.5167 | 307.0036 | 3.355e-08
309 | 226.9127 | 308.0095 | 3.323e-08
310 | 227.3087 | 308.9981 | 3.2802e-08
311 | 227.7046 | 310.0009 | 3.3463e-08
312 | 228.1006 | 311.0038 | 3.3518e-08
313 | 228.4966 | 312.011 | 3.3514e-08
314 | 228.8926 | 312.9994 | 3.2662e-08
315 | 229.2885 | 314.0031 | 3.3393e-08
316 | 229.6845 | 315.0095 | 3.3446e-08
317 | 230.0805 | 316.0115 | 3.3492e-08
318 | 230.4764 | 316.9977 | 3.2664e-08
319 | 230.8724 | 318.0064 | 3.3287e-08
320 | 231.2684 | 319.0088 | 3.3417e-08
321 | 231.6643 | 319.9942 | 3.2922e-08
322 | 232.0603 | 320.9995 | 3.3425e-08
323 | 232.4563 | 322.0038 | 3.3186e-08
324 | 232.8522 | 323.0114 | 3.3327e-08
325 | 233.2482 | 323.9969 | 3.2798e-08
326 | 233.6442 | 324.9981 | 3.3356e-08
327 | 234.0402 | 326.0053 | 3.3444e-08
328 | 234.4361 | 327.0115 | 3.3075e-08
329 | 234.8321 | 327.999 | 3.2767e-08
330 | 235.2281 | 329.0017 | 3.3399e-08
331 | 235.6241 | 330.0051 | 3.3389e-08
332 | 236.02 | 330.9915 | 3.2653e-08
333 | 236.416 | 331.9982 | 3.3143e-08
334 | 236.812 | 333.0031 | 3.3255e-08
335 | 237.2079 | 334.0092 | 3.3397e-08
336 | 237.6039 | 334.9932 | 3.2772e-08
337 | 237.9999 | 335.9986 | 3.3091e-08
338 | 238.3958 | 337.0056 | 3.3172e-08
339 | 238.7918 | 338.0068 | 3.3162e-08
340 | 239.1878 | 338.9939 | 3.2673e-08
341 | 239.5837 | 340.001 | 3.3447e-08
342 | 239.9797 | 341.0038 | 3.2974e-08
343 | 240.3756 | 341.9927 | 3.2566e-08
344 | 240.7716 | 342.9955 | 3.3227e-08
345 | 241.1675 | 343.9989 | 3.3279e-08
346 | 241.5635 | 345.0066 | 3.3275e-08
347 | 241.9594 | 345.9952 | 3.2429e-08
348 | 242.3554 | 346.9989 | 3.3092e-08
349 | 242.7514 | 348.0028 | 3.3179e-08
350 | 243.1473 | 349.005 | 3.3256e-08
351 | 243.5433 | 349.9932 | 3.2453e-08
352 | 243.9392 | 350.999 | 3.2924e-08
353 | 244.3352 | 352.0049 | 3.3076e-08
354 | 244.7312 | 352.9897 | 3.2482e-08
355 | 245.1271 | 353.9969 | 3.3341e-08
356 | 245.5231 | 354.9998 | 3.2812e-08
357 | 245.9191 | 356.0053 | 3.299e-08
358 | 246.315 | 356.9919 | 3.2474e-08
359 | 246.711 | 357.9937 | 3.3052e-08
360 | 247.1069 | 359.0009 | 3.3179e-08
361 | 247.5029 | 360.0071 | 3.2816e-08
362 | 247.8989 | 360.9943 | 3.2416e-08
363 | 248.2948 | 361.9989 | 3.3092e-08
364 | 248.6908 | 363.0009 | 3.3007e-08
365 | 249.0867 | 363.9881 | 3.2421e-08
366 | 249.4827 | 364.9949 | 3.2825e-08
367 | 249.8787 | 365.9984 | 3.292e-08
368 | 250.2746 | 367.0027 | 3.2978e-08
369 | 250.6706 | 367.9901 | 3.2586e-08
370 | 251.0665 | 368.9946 | 3.2795e-08
371 | 251.4625 | 370.0003 | 3.2856e-08
372 | 251.8585 | 371.0055 | 3.2907e-08
373 | 252.2544 | 371.9906 | 3.2336e-08
374 | 252.6504 | 372.995 | 3.2955e-08
375 | 253.0464 | 374.0013 | 3.2742e-08
376 | 253.4424 | 374.9882 | 3.2212e-08
377 | 253.8383 | 375.9931 | 3.2925e-08
378 | 254.2343 | 376.9946 | 3.2839e-08
379 | 254.6303 | 378.0027 | 3.2907e-08
380 | 255.0263 | 378.9904 | 3.2003e-08
381 | 255.4223 | 379.992 | 3.2741e-08
382 | 255.8182 | 380.9969 | 3.2832e-08
383 | 256.2142 | 382.0021 | 3.2944e-08
384 | 256.6102 | 382.9907 | 3.2125e-08
385 | 257.0061 | 383.9969 | 3.274e-08
386 | 257.402 | 385.0003 | 3.2787e-08
387 | 257.798 | 386.002 | 3.2706e-08
388 | 258.194 | 386.9894 | 3.2323e-08
389 | 258.5899 | 387.9965 | 3.2629e-08
390 | 258.9859 | 389.0014 | 3.2654e-08
391 | 259.3818 | 389.9903 | 3.2204e-08
392 | 259.7778 | 390.9908 | 3.2684e-08
393 | 260.1738 | 391.997 | 3.2793e-08
394 | 260.5698 | 393.0024 | 3.2393e-08
395 | 260.9658 | 393.9884 | 3.1971e-08
396 | 261.3617 | 394.9921 | 3.2632e-08
397 | 261.7577 | 395.9965 | 3.2766e-08
398 | 262.1536 | 397.0039 | 3.2722e-08
399 | 262.5496 | 397.9906 | 3.1827e-08
400 | 262.9455 | 398.994 | 3.2633e-08
401 | 263.3415 | 399.9967 | 3.2562e-08
402 | 263.7375 | 400.9855 | 3.2141e-08
403 | 264.1334 | 401.9931 | 3.2596e-08
404 | 264.5294 | 402.9978 | 3.2427e-08
405 | 264.9254 | 404.0003 | 3.2474e-08
406 | 265.3213 | 404.9839 | 3.1929e-08
407 | 265.7173 | 405.9907 | 3.2702e-08
408 | 266.1133 | 406.9981 | 3.2373e-08
409 | 266.5093 | 408.0025 | 3.2357e-08
410 | 266.9052 | 408.9901 | 3.2013e-08
411 | 267.3012 | 409.9916 | 3.2415e-08
412 | 267.6972 | 410.9982 | 3.2558e-08
413 | 268.0931 | 411.9866 | 3.1746e-08
414 | 268.4891 | 412.9888 | 3.2298e-08
415 | 268.885 | 413.9919 | 3.2491e-08
416 | 269.281 | 414.9965 | 3.2508e-08
417 | 269.677 | 415.9891 | 3.1956e-08
418 | 270.073 | 416.992 | 3.2224e-08
419 | 270.4689 | 417.9961 | 3.2249e-08
420 | 270.8649 | 418.9997 | 3.24e-08
421 | 271.2609 | 419.9882 | 3.1823e-08
422 | 271.6569 | 420.9941 | 3.2511e-08
423 | 272.0528 | 421.9998 | 3.226e-08
424 | 272.4488 | 422.9865 | 3.157e-08
425 | 272.8448 | 423.9856 | 3.2171e-08
426 | 273.2407 | 424.9927 | 3.2514e-08
427 | 273.6367 | 425.9986 | 3.2436e-08
428 | 274.0326 | 426.9855 | 3.156e-08
429 | 274.4286 | 427.9902 | 3.2133e-08
430 | 274.8245 | 428.9923 | 3.2256e-08
431 | 275.2205 | 430.0017 | 3.2448e-08
432 | 275.6165 | 430.9879 | 3.1741e-08
433 | 276.0124 | 431.9922 | 3.2096e-08
434 | 276.4084 | 432.9952 | 3.2107e-08
435 | 276.8043 | 433.9816 | 3.1694e-08
436 | 277.2003 | 434.988 | 3.2315e-08
437 | 277.5963 | 435.993 | 3.2347e-08
438 | 277.9922 | 437.0005 | 3.2181e-08
439 | 278.3882 | 437.9832 | 3.1322e-08
440 | 278.7841 | 438.9889 | 3.2102e-08
441 | 279.1801 | 439.9948 | 3.2265e-08
442 | 279.5761 | 440.9996 | 3.2271e-08
443 | 279.972 | 441.986 | 3.1288e-08
444 | 280.368 | 442.9893 | 3.1797e-08
445 | 280.764 | 443.9974 | 3.2203e-08
446 | 281.16 | 444.983 | 3.1558e-08
447 | 281.5559 | 445.9865 | 3.2145e-08
448 | 281.9519 | 446.9915 | 3.2047e-08
449 | 282.3478 | 447.9957 | 3.1922e-08
450 | 282.7438 | 448.9828 | 3.1428e-08
451 | 283.1398 | 449.9879 | 3.2028e-08
452 | 283.5357 | 450.9938 | 3.2126e-08
453 | 283.9317 | 451.9977 | 3.1902e-08
454 | 284.3276 | 452.9849 | 3.12e-08
455 | 284.7236 | 453.9903 | 3.2224e-08
456 | 285.1195 | 454.9922 | 3.2032e-08
457 | 285.5155 | 455.98 | 3.1715e-08
458 | 285.9115 | 456.9846 | 3.1401e-08
459 | 286.3075 | 457.9931 | 3.1966e-08
460 | 286.7034 | 458.9949 | 3.1825e-08
461 | 287.0994 | 459.981 | 3.1201e-08
462 | 287.4954 | 460.9866 | 3.1473e-08
463 | 287.8914 | 461.9901 | 3.1852e-08
464 | 288.2873 | 462.9991 | 3.1919e-08
465 | 288.6833 | 463.9836 | 3.0985e-08
466 | 289.0793 | 464.9872 | 3.178e-08
467 | 289.4752 | 465.9944 | 3.2006e-08
468 | 289.8712 | 466.9792 | 3.1034e-08
469 | 290.2672 | 467.9876 | 3.1715e-08
470 | 290.6632 | 468.989 | 3.1599e-08
471 | 291.0591 | 469.9911 | 3.1621e-08
472 | 291.4551 | 470.9819 | 3.1747e-08
473 | 291.8511 | 471.9877 | 3.1418e-08
474 | 292.247 | 472.9951 | 3.2271e-08
475 | 292.643 | 473.9959 | 3.1551e-08
476 | 293.039 | 474.9811 | 3.0958e-08
477 | 293.435 | 475.985 | 3.167e-08
478 | 293.8309 | 476.9944 | 3.1901e-08
479 | 294.2269 | 477.9839 | 3.1119e-08
480 | 294.6228 | 478.9828 | 3.1421e-08
481 | 295.0188 | 479.9871 | 3.166e-08
482 | 295.4147 | 480.9924 | 3.1792e-08
483 | 295.8107 | 481.9816 | 3.1011e-08
484 | 296.2067 | 482.9879 | 3.1834e-08
485 | 296.6026 | 483.9888 | 3.1415e-08
486 | 296.9986 | 484.995 | 3.1662e-08
487 | 297.3946 | 485.983 | 3.1096e-08
488 | 297.7905 | 486.9874 | 3.1222e-08
489 | 298.1865 | 487.9953 | 3.1595e-08
490 | 298.5825 | 488.9768 | 3.0859e-08
491 | 298.9784 | 489.9797 | 3.1301e-08
492 | 299.3744 | 490.9896 | 3.1402e-08
493 | 299.7704 | 491.9953 | 3.1662e-08
494 | 300.1663 | 492.9825 | 3.0588e-08
495 | 300.5623 | 493.9846 | 3.1173e-08
496 | 300.9582 | 494.99 | 3.1708e-08
497 | 301.3542 | 495.9967 | 3.1698e-08
498 | 301.7502 | 496.9839 | 3.0763e-08
499 | 302.1461 | 497.9889 | 3.1672e-08
500 | 302.5421 | 498.9932 | 3.1426e-08
501 | 302.9381 | 499.9784 | 3.084e-08
502 | 303.3341 | 500.9828 | 3.1593e-08
503 | 303.73 | 501.9875 | 3.1444e-08
504 | 304.126 | 502.9922 | 3.1147e-08
505 | 304.522 | 503.9792 | 3.0882e-08
506 | 304.9179 | 504.9847 | 3.1472e-08
507 | 305.3139 | 505.9891 | 3.1345e-08
508 | 305.7099 | 506.9952 | 3.121e-08
509 | 306.1058 | 507.9808 | 3.0825e-08
510 | 306.5018 | 508.9848 | 3.1112e-08
511 | 306.8978 | 509.9916 | 3.1391e-08
512 | 307.2937 | 510.9775 | 3.0745e-08
513 | 307.6897 | 511.9806 | 3.1044e-08
514 | 308.0856 | 512.9901 | 3.1579e-08
515 | 308.4816 | 513.9922 | 3.108e-08
516 | 308.8776 | 514.9804 | 3.0694e-08
517 | 309.2736 | 515.9853 | 3.1323e-08
518 | 309.6695 | 516.9874 | 3.0936e-08
519 | 310.0655 | 517.9958 | 3.1384e-08
520 | 310.4614 | 518.9849 | 3.0734e-08
521 | 310.8574 | 519.9866 | 3.1129e-08
522 | 311.2534 | 520.9917 | 3.1174e-08
523 | 311.6493 | 521.9794 | 3.0545e-08
524 | 312.0453 | 522.9848 | 3.1463e-08
525 | 312.4413 | 523.9873 | 3.1075e-08
526 | 312.8372 | 524.991 | 3.1039e-08
527 | 313.2332 | 525.9767 | 3.0585e-08
528 | 313.6292 | 526.9841 | 3.1121e-08
529 | 314.0251 | 527.9915 | 3.1152e-08
530 | 314.4211 | 528.9951 | 3.1238e-08
531 | 314.817 | 529.9824 | 3.0103e-08
532 | 315.213 | 530.9833 | 3.1267e-08
533 | 315.609 | 531.9929 | 3.1179e-08
534 | 316.0049 | 532.9814 | 3.0596e-08
535 | 316.4009 | 533.9822 | 3.0929e-08
536 | 316.7968 | 534.9876 | 3.1139e-08
537 | 317.1928 | 535.9908 | 3.0708e-08
538 | 317.5888 | 536.9808 | 3.0637e-08
539 | 317.9847 | 537.9847 | 3.107e-08
540 | 318.3807 | 538.9877 | 3.0985e-08
541 | 318.7767 | 539.9935 | 3.1018e-08
542 | 319.1726 | 540.9821 | 3.0285e-08
543 | 319.5686 | 541.9879 | 3.1064e-08
544 | 319.9646 | 542.9908 | 3.099e-08
545 | 320.3606 | 543.9777 | 3.0288e-08
546 | 320.7565 | 544.9796 | 3.0822e-08
547 | 321.1525 | 545.9872 | 3.11e-08
548 | 321.5485 | 546.9948 | 3.1043e-08
549 | 321.9445 | 547.9799 | 3.0176e-08
550 | 322.3404 | 548.9833 | 3.086e-08
551 | 322.7364 | 549.9859 | 3.0586e-08
552 | 323.1323 | 550.9974 | 3.1233e-08
553 | 323.5283 | 551.9817 | 3.0199e-08
554 | 323.9243 | 552.9842 | 3.0705e-08
555 | 324.3202 | 553.9919 | 3.0759e-08
556 | 324.7162 | 554.9779 | 3.0175e-08
557 | 325.1122 | 555.9835 | 3.0966e-08
558 | 325.5081 | 556.989 | 3.0788e-08
559 | 325.9041 | 557.9905 | 3.0707e-08
560 | 326.3 | 558.9754 | 3.0047e-08
561 | 326.696 | 559.9865 | 3.0961e-08
562 | 327.0919 | 560.991 | 3.0611e-08
563 | 327.4879 | 561.9937 | 3.0667e-08
564 | 327.8839 | 562.9816 | 3.0097e-08
565 | 328.2798 | 563.984 | 3.0383e-08
566 | 328.6758 | 564.9922 | 3.0975e-08
567 | 329.0718 | 565.9799 | 3.0032e-08
568 | 329.4678 | 566.9816 | 3.0416e-08
569 | 329.8637 | 567.988 | 3.0772e-08
570 | 330.2597 | 568.9935 | 3.0664e-08
571 | 330.6556 | 569.9807 | 3.0096e-08
572 | 331.0516 | 570.9837 | 3.0573e-08
573 | 331.4475 | 571.9888 | 3.0443e-08
574 | 331.8435 | 572.9942 | 3.0401e-08
575 | 332.2394 | 573.9818 | 3.0322e-08
576 | 332.6354 | 574.9858 | 3.0486e-08
577 | 333.0313 | 575.9909 | 3.0526e-08
578 | 333.4273 | 576.9767 | 2.9922e-08
579 | 333.8233 | 577.9805 | 3.0482e-08
580 | 334.2193 | 578.99 | 3.0938e-08
581 | 334.6152 | 579.9916 | 3.0367e-08
582 | 335.0112 | 580.9767 | 2.9827e-08
583 | 335.4072 | 581.9844 | 3.0447e-08
584 | 335.8031 | 582.9868 | 3.0542e-08
585 | 336.1991 | 583.9948 | 3.0745e-08
586 | 336.595 | 584.9825 | 2.9891e-08
587 | 336.991 | 585.9851 | 3.025e-08
588 | 337.3869 | 586.9877 | 3.03e-08
589 | 337.7829 | 587.9789 | 3.0191e-08
590 | 338.1789 | 588.9843 | 3.0485e-08
591 | 338.5749 | 589.9875 | 3.031e-08
592 | 338.9708 | 590.9913 | 3.0288e-08
593 | 339.3668 | 591.9794 | 2.9753e-08
594 | 339.7628 | 592.9857 | 3.0737e-08
595 | 340.1588 | 593.9906 | 3.0534e-08
596 | 340.5547 | 594.9954 | 3.0191e-08
597 | 340.9507 | 595.9834 | 2.9626e-08
598 | 341.3466 | 596.9849 | 3.0089e-08
599 | 341.7426 | 597.9941 | 3.0748e-08
600 | 342.1385 | 598.9992 | 3.0588e-08
601 | 342.5345 | 599.9803 | 2.9607e-08
602 | 342.9304 | 600.9865 | 3.0213e-08
603 | 343.3264 | 601.9883 | 3.007e-08
604 | 343.7224 | 602.9784 | 2.9959e-08
605 | 344.1183 | 603.9878 | 3.0697e-08
606 | 344.5143 | 604.9863 | 2.9985e-08
607 | 344.9103 | 605.9932 | 3.0106e-08
608 | 345.3063 | 606.9793 | 2.9549e-08
609 | 345.7022 | 607.9857 | 3.019e-08
610 | 346.0982 | 608.9933 | 3.0809e-08
611 | 346.4942 | 609.9963 | 3.0113e-08
612 | 346.8901 | 610.9803 | 2.9459e-08
613 | 347.2861 | 611.9847 | 3.0034e-08
614 | 347.682 | 612.9926 | 3.0002e-08
615 | 348.078 | 613.9778 | 2.9926e-08
616 | 348.4739 | 614.9827 | 3.0456e-08
617 | 348.8699 | 615.9876 | 2.9902e-08
618 | 349.2659 | 616.9941 | 3.0104e-08
619 | 349.6618 | 617.9792 | 2.9451e-08
620 | 350.0578 | 618.9823 | 3.0024e-08
621 | 350.4537 | 619.9911 | 3.0703e-08
622 | 350.8497 | 620.9915 | 2.9962e-08
623 | 351.2457 | 621.9803 | 2.9342e-08
624 | 351.6416 | 622.9882 | 2.9886e-08
625 | 352.0376 | 623.9905 | 2.9786e-08
626 | 352.4336 | 624.9777 | 2.9925e-08
627 | 352.8295 | 625.9855 | 3.0439e-08
628 | 353.2255 | 626.9889 | 2.9784e-08
629 | 353.6215 | 627.9932 | 2.9844e-08
630 | 354.0174 | 628.9805 | 2.9403e-08
631 | 354.4134 | 629.9844 | 3.0125e-08
632 | 354.8094 | 630.9922 | 3.0611e-08
633 | 355.2054 | 631.9924 | 2.9816e-08
634 | 355.6013 | 632.9798 | 2.9143e-08
635 | 355.9973 | 633.9854 | 2.9749e-08
636 | 356.3932 | 634.99 | 2.9735e-08
637 | 356.7892 | 635.9808 | 3.0065e-08
638 | 357.1851 | 636.9869 | 3.015e-08
639 | 357.5811 | 637.988 | 2.9602e-08
640 | 357.977 | 638.9919 | 2.9771e-08
641 | 358.373 | 639.979 | 2.9193e-08
642 | 358.769 | 640.9847 | 3.0279e-08
643 | 359.165 | 641.9931 | 3.0431e-08
644 | 359.5609 | 642.9921 | 2.9541e-08
645 | 359.9569 | 643.981 | 2.9134e-08
646 | 360.3529 | 644.9875 | 2.968e-08
647 | 360.7488 | 645.9915 | 2.9946e-08
648 | 361.1448 | 646.9818 | 2.996e-08
649 | 361.5408 | 647.9828 | 2.9562e-08
650 | 361.9367 | 648.9845 | 2.9489e-08
651 | 362.3327 | 649.993 | 2.9796e-08
652 | 362.7286 | 650.9826 | 2.9004e-08
653 | 363.1246 | 651.9867 | 3.0442e-08
654 | 363.5205 | 652.9892 | 2.9767e-08
655 | 363.9165 | 653.9948 | 2.9582e-08
656 | 364.3125 | 654.9824 | 2.9069e-08
657 | 364.7084 | 655.9855 | 2.9563e-08
658 | 365.1044 | 656.9899 | 3.0268e-08
659 | 365.5003 | 657.979 | 2.9548e-08
660 | 365.8963 | 658.9819 | 2.9514e-08
661 | 366.2923 | 659.9877 | 2.9546e-08
662 | 366.6882 | 660.9966 | 2.9607e-08
663 | 367.0842 | 661.9786 | 2.9179e-08
664 | 367.4801 | 662.9866 | 3.033e-08
665 | 367.8761 | 663.9907 | 2.9566e-08
666 | 368.272 | 664.9948 | 2.9386e-08
667 | 368.668 | 665.9822 | 2.8967e-08
668 | 369.0639 | 666.9848 | 2.9575e-08
669 | 369.4599 | 667.9929 | 3.0402e-08
670 | 369.8559 | 668.9786 | 2.9037e-08
671 | 370.2519 | 669.9828 | 2.939e-08
672 | 370.6479 | 670.9871 | 2.9415e-08
673 | 371.0439 | 671.9926 | 2.9265e-08
674 | 371.4398 | 672.9835 | 2.9777e-08
675 | 371.8358 | 673.9875 | 2.9869e-08
676 | 372.2318 | 674.9901 | 2.9243e-08
677 | 372.6277 | 675.9923 | 2.9294e-08
678 | 373.0237 | 676.9788 | 2.8776e-08
679 | 373.4197 | 677.989 | 3.0219e-08
680 | 373.8156 | 678.995 | 3.015e-08
681 | 374.2115 | 679.9776 | 2.8556e-08
682 | 374.6075 | 680.9799 | 2.9226e-08
683 | 375.0035 | 681.9874 | 2.9355e-08
684 | 375.3994 | 682.9948 | 2.9708e-08
685 | 375.7954 | 683.9821 | 2.9572e-08
686 | 376.1914 | 684.9843 | 2.9382e-08
687 | 376.5874 | 685.9893 | 2.9264e-08
688 | 376.9833 | 686.9916 | 2.9275e-08
689 | 377.3793 | 687.9807 | 2.8587e-08
690 | 377.7753 | 688.9875 | 3.0202e-08
691 | 378.1712 | 689.9896 | 2.9674e-08
692 | 378.5672 | 690.9752 | 2.8668e-08
693 | 378.9632 | 691.9875 | 2.938e-08
694 | 379.3591 | 692.9872 | 2.8883e-08
695 | 379.7551 | 693.9927 | 2.992e-08
696 | 380.1511 | 694.9794 | 2.9148e-08
697 | 380.5471 | 695.9817 | 2.8988e-08
698 | 380.943 | 696.9886 | 2.925e-08
699 | 381.339 | 697.9933 | 2.9014e-08
700 | 381.7349 | 698.9846 | 2.9011e-08
701 | 382.1309 | 699.9875 | 3.0051e-08
702 | 382.5268 | 700.9896 | 2.9222e-08
703 | 382.9228 | 701.9774 | 2.8614e-08
704 | 383.3188 | 702.9818 | 2.9065e-08
705 | 383.7147 | 703.9847 | 2.8931e-08
706 | 384.1107 | 704.993 | 3.0154e-08
707 | 384.5067 | 705.9838 | 2.9051e-08
708 | 384.9026 | 706.9836 | 2.8929e-08
709 | 385.2986 | 707.9898 | 2.9153e-08
710 | 385.6946 | 708.9929 | 2.888e-08
711 | 386.0906 | 709.9801 | 2.9261e-08
712 | 386.4865 | 710.9918 | 3.0139e-08
713 | 386.8825 | 711.9896 | 2.8667e-08
714 | 387.2785 | 712.9779 | 2.8458e-08
715 | 387.6744 | 713.9818 | 2.8893e-08
716 | 388.0704 | 714.9849 | 2.9493e-08
717 | 388.4664 | 715.9948 | 3.0114e-08
718 | 388.8623 | 716.9794 | 2.8433e-08
719 | 389.2583 | 717.9816 | 2.8872e-08
720 | 389.6542 | 718.9872 | 2.893e-08
721 | 390.0502 | 719.9949 | 2.9193e-08
722 | 390.4462 | 720.9824 | 2.9325e-08
723 | 390.8422 | 721.9858 | 2.9289e-08
724 | 391.2381 | 722.987 | 2.876e-08
725 | 391.6341 | 723.973 | 2.8324e-08
726 | 392.0301 | 724.983 | 2.8893e-08
727 | 392.426 | 725.9868 | 2.9899e-08
728 | 392.822 | 726.9958 | 2.9712e-08
729 | 393.2179 | 727.9756 | 2.8121e-08
730 | 393.6139 | 728.9827 | 2.8788e-08
731 | 394.0099 | 729.9903 | 2.8897e-08
732 | 394.4059 | 730.992 | 2.9517e-08
733 | 394.8018 | 731.9789 | 2.9242e-08
734 | 395.1977 | 732.9836 | 2.8759e-08
735 | 395.5937 | 733.9899 | 2.8796e-08
736 | 395.9897 | 734.978 | 2.8243e-08
737 | 396.3857 | 735.9822 | 2.9282e-08
738 | 396.7817 | 736.9894 | 2.9838e-08
739 | 397.1776 | 737.9932 | 2.8993e-08
740 | 397.5736 | 738.9827 | 2.8219e-08
741 | 397.9696 | 739.9844 | 2.8606e-08
742 | 398.3655 | 740.9896 | 2.8831e-08
743 | 398.7615 | 741.9928 | 2.9912e-08
744 | 399.1574 | 742.9794 | 2.8749e-08
745 | 399.5534 | 743.986 | 2.8673e-08
746 | 399.9494 | 744.9885 | 2.8534e-08
747 | 400.3453 | 745.9746 | 2.7987e-08
748 | 400.7413 | 746.9808 | 2.9801e-08
749 | 401.1372 | 747.9894 | 2.9738e-08
750 | 401.5332 | 748.9943 | 2.8576e-08
751 | 401.9292 | 749.9785 | 2.7953e-08
752 | 402.3251 | 750.9814 | 2.8593e-08
753 | 402.7211 | 751.9846 | 2.9431e-08
754 | 403.1171 | 752.9941 | 2.9939e-08
755 | 403.513 | 753.98 | 2.8062e-08
756 | 403.909 | 754.9874 | 2.862e-08
757 | 404.3049 | 755.9897 | 2.84e-08
758 | 404.7009 | 756.9757 | 2.8499e-08
759 | 405.0969 | 757.9845 | 3.009e-08
760 | 405.4928 | 758.9849 | 2.8642e-08
761 | 405.8888 | 759.989 | 2.8518e-08
762 | 406.2847 | 760.9785 | 2.8142e-08
763 | 406.6807 | 761.9818 | 2.8716e-08
764 | 407.0766 | 762.9892 | 2.9951e-08
765 | 407.4726 | 763.9915 | 2.9002e-08
766 | 407.8686 | 764.9762 | 2.7914e-08
767 | 408.2645 | 765.9836 | 2.8526e-08
768 | 408.6605 | 766.9894 | 2.8669e-08
769 | 409.0564 | 767.9783 | 2.919e-08
770 | 409.4524 | 768.9834 | 2.9185e-08
771 | 409.8484 | 769.9825 | 2.8362e-08
772 | 410.2444 | 770.9905 | 2.8457e-08
773 | 410.6404 | 771.9785 | 2.7915e-08
774 | 411.0363 | 772.9823 | 2.9733e-08
775 | 411.4323 | 773.9903 | 2.9426e-08
776 | 411.8283 | 774.9946 | 2.8369e-08
777 | 412.2242 | 775.9808 | 2.7877e-08
778 | 412.6202 | 776.986 | 2.8377e-08
779 | 413.0162 | 777.9894 | 2.962e-08
780 | 413.4122 | 778.9753 | 2.876e-08
781 | 413.8081 | 779.9811 | 2.8388e-08
782 | 414.2041 | 780.9871 | 2.8316e-08
783 | 414.6001 | 781.9926 | 2.8356e-08
784 | 414.996 | 782.9788 | 2.8876e-08
785 | 415.392 | 783.9821 | 2.9325e-08
786 | 415.7879 | 784.9863 | 2.8352e-08
787 | 416.1839 | 785.9926 | 2.8418e-08
788 | 416.5799 | 786.9801 | 2.7666e-08
789 | 416.9759 | 787.984 | 2.9405e-08
790 | 417.3718 | 788.991 | 2.9454e-08
791 | 417.7678 | 789.9744 | 2.775e-08
792 | 418.1638 | 790.9797 | 2.834e-08
793 | 418.5597 | 791.985 | 2.8171e-08
794 | 418.9557 | 792.9919 | 2.9561e-08
795 | 419.3516 | 793.979 | 2.8806e-08
796 | 419.7476 | 794.9836 | 2.816e-08
797 | 420.1436 | 795.9913 | 2.8262e-08
798 | 420.5396 | 796.9913 | 2.8105e-08
799 | 420.9355 | 797.9775 | 2.8851e-08
800 | 421.3315 | 798.9884 | 2.9816e-08
801 | 421.7274 | 799.9881 | 2.7966e-08
802 | 422.1234 | 800.9764 | 2.7709e-08
803 | 422.5194 | 801.9809 | 2.8219e-08
804 | 422.9153 | 802.9858 | 2.9404e-08
805 | 423.3113 | 803.9954 | 2.9676e-08
806 | 423.7072 | 804.9813 | 2.7549e-08
807 | 424.1032 | 805.983 | 2.8146e-08
808 | 424.4992 | 806.9852 | 2.79e-08
809 | 424.8952 | 807.99 | 2.9352e-08
810 | 425.2911 | 808.9821 | 2.9018e-08
811 | 425.6871 | 809.9845 | 2.8065e-08
812 | 426.083 | 810.9891 | 2.8125e-08
813 | 426.479 | 811.9951 | 2.816e-08
814 | 426.8749 | 812.9824 | 2.8731e-08
815 | 427.2709 | 813.9878 | 2.9448e-08
816 | 427.6669 | 814.9935 | 2.8042e-08
817 | 428.0628 | 815.9788 | 2.7608e-08
818 | 428.4588 | 816.9821 | 2.801e-08
819 | 428.8547 | 817.9885 | 2.9432e-08
820 | 429.2507 | 818.9945 | 2.9407e-08
821 | 429.6467 | 819.9789 | 2.7353e-08
822 | 430.0426 | 820.9829 | 2.7862e-08
823 | 430.4386 | 821.9868 | 2.7917e-08
824 | 430.8345 | 822.9968 | 2.9511e-08
825 | 431.2305 | 823.9849 | 2.8771e-08
826 | 431.6265 | 824.9865 | 2.7786e-08
827 | 432.0224 | 825.989 | 2.8054e-08
828 | 432.4184 | 826.9783 | 2.7445e-08
829 | 432.8144 | 827.9811 | 2.9374e-08
830 | 433.2104 | 828.9886 | 2.9322e-08
831 | 433.6063 | 829.9916 | 2.7926e-08
832 | 434.0023 | 830.9783 | 2.7402e-08
833 | 434.3982 | 831.9845 | 2.7936e-08
834 | 434.7942 | 832.9885 | 2.9427e-08
835 | 435.1901 | 833.997 | 2.9277e-08
836 | 435.5861 | 834.9797 | 2.7366e-08
837 | 435.982 | 835.9832 | 2.789e-08
838 | 436.378 | 836.9957 | 2.8154e-08
839 | 436.774 | 837.9777 | 2.8664e-08
840 | 437.17 | 838.9833 | 2.896e-08
841 | 437.566 | 839.9866 | 2.7911e-08
842 | 437.9619 | 840.9905 | 2.7863e-08
843 | 438.3579 | 841.9797 | 2.7654e-08
844 | 438.7539 | 842.9859 | 2.9595e-08
845 | 439.1498 | 843.9939 | 2.8694e-08
846 | 439.5458 | 844.9929 | 2.7765e-08
847 | 439.9418 | 845.9818 | 2.7457e-08
848 | 440.3377 | 846.985 | 2.8427e-08
849 | 440.7337 | 847.9898 | 2.9559e-08
850 | 441.1297 | 848.9799 | 2.7746e-08
851 | 441.5256 | 849.9802 | 2.775e-08
852 | 441.9216 | 850.9915 | 2.8088e-08
853 | 442.3176 | 851.9913 | 2.8969e-08
854 | 442.7135 | 852.9802 | 2.8608e-08
855 | 443.1095 | 853.9833 | 2.7774e-08
856 | 443.5054 | 854.9876 | 2.7765e-08
857 | 443.9014 | 855.9985 | 2.7768e-08
858 | 444.2974 | 856.9801 | 2.8487e-08
859 | 444.6934 | 857.9896 | 2.9223e-08
860 | 445.0893 | 858.9904 | 2.7768e-08
861 | 445.4853 | 859.9774 | 2.72e-08
862 | 445.8813 | 860.9845 | 2.7995e-08
863 | 446.2772 | 861.9891 | 2.9472e-08
864 | 446.6732 | 862.9925 | 2.841e-08
865 | 447.0692 | 863.9763 | 2.7268e-08
866 | 447.4651 | 864.986 | 2.7793e-08
867 | 447.8611 | 865.9887 | 2.8497e-08
868 | 448.2571 | 866.9956 | 2.9459e-08
869 | 448.653 | 867.9832 | 2.7327e-08
870 | 449.049 | 868.9852 | 2.7625e-08
871 | 449.4449 | 869.992 | 2.7682e-08
872 | 449.8409 | 870.9793 | 2.8546e-08
873 | 450.2368 | 871.9844 | 2.8878e-08
874 | 450.6328 | 872.9864 | 2.7655e-08
875 | 451.0288 | 873.9893 | 2.7806e-08
876 | 451.4247 | 874.9796 | 2.7598e-08
877 | 451.8207 | 875.9849 | 2.9341e-08
878 | 452.2167 | 876.986 | 2.8108e-08
879 | 452.6126 | 877.9964 | 2.7836e-08
880 | 453.0086 | 878.9837 | 2.7215e-08
881 | 453.4046 | 879.9858 | 2.8919e-08
882 | 453.8006 | 880.9953 | 2.9138e-08
883 | 454.1965 | 881.9783 | 2.7015e-08
884 | 454.5925 | 882.9804 | 2.7549e-08
885 | 454.9884 | 883.9898 | 2.7811e-08
886 | 455.3844 | 884.9917 | 2.9236e-08
887 | 455.7804 | 885.9819 | 2.7876e-08
888 | 456.1763 | 886.9876 | 2.776e-08
889 | 456.5723 | 887.9907 | 2.7603e-08
890 | 456.9683 | 888.9957 | 2.8654e-08
891 | 457.3642 | 889.9823 | 2.8522e-08
892 | 457.7602 | 890.9829 | 2.7488e-08
893 | 458.1562 | 891.9896 | 2.7691e-08
894 | 458.5521 | 892.9794 | 2.7039e-08
895 | 458.9481 | 893.9819 | 2.9095e-08
896 | 459.3441 | 894.9873 | 2.8746e-08
897 | 459.74 | 895.9911 | 2.7609e-08
898 | 460.136 | 896.976 | 2.7118e-08
899 | 460.5319 | 897.9836 | 2.8436e-08
900 | 460.9279 | 898.99 | 2.9187e-08
901 | 461.3239 | 899.9971 | 2.7937e-08
902 | 461.7198 | 900.9789 | 2.6978e-08
903 | 462.1158 | 901.9825 | 2.7497e-08
904 | 462.5118 | 902.9906 | 2.8995e-08
905 | 462.9077 | 903.9766 | 2.8275e-08
906 | 463.3037 | 904.9798 | 2.7494e-08
907 | 463.6997 | 905.9883 | 2.7712e-08
908 | 464.0956 | 906.9922 | 2.7742e-08
909 | 464.4916 | 907.9764 | 2.8525e-08
910 | 464.8876 | 908.9842 | 2.8218e-08
911 | 465.2835 | 909.9845 | 2.7655e-08
912 | 465.6795 | 910.9915 | 2.7384e-08
913 | 466.0755 | 911.9811 | 2.8288e-08
914 | 466.4714 | 912.9863 | 2.9361e-08
915 | 466.8674 | 913.9894 | 2.7699e-08
916 | 467.2634 | 914.975 | 2.6976e-08
917 | 467.6594 | 915.9803 | 2.7469e-08
918 | 468.0553 | 916.9854 | 2.8784e-08
919 | 468.4513 | 917.9905 | 2.8782e-08
920 | 468.8472 | 918.9763 | 2.6869e-08
921 | 469.2432 | 919.982 | 2.7648e-08
922 | 469.6392 | 920.9846 | 2.7561e-08
923 | 470.0351 | 921.9911 | 2.9313e-08
924 | 470.4311 | 922.9802 | 2.7748e-08
925 | 470.8271 | 923.9821 | 2.7318e-08
926 | 471.223 | 924.9915 | 2.7497e-08
927 | 471.619 | 925.9777 | 2.7777e-08
928 | 472.015 | 926.9815 | 2.9143e-08
929 | 472.411 | 927.9886 | 2.7724e-08
930 | 472.807 | 928.9885 | 2.7506e-08
931 | 473.2029 | 929.9774 | 2.686e-08
932 | 473.5989 | 930.984 | 2.9017e-08
933 | 473.9949 | 931.9882 | 2.8989e-08
934 | 474.3908 | 932.9904 | 2.719e-08
935 | 474.7868 | 933.9802 | 2.7036e-08
936 | 475.1828 | 934.9831 | 2.7198e-08
937 | 475.5787 | 935.988 | 2.9233e-08
938 | 475.9747 | 936.9799 | 2.811e-08
939 | 476.3706 | 937.9768 | 2.7202e-08
940 | 476.7666 | 938.9843 | 2.7361e-08
941 | 477.1626 | 939.9899 | 2.8142e-08
942 | 477.5585 | 940.976 | 2.8553e-08
943 | 477.9545 | 941.9851 | 2.7954e-08
944 | 478.3505 | 942.9856 | 2.7274e-08
945 | 478.7464 | 943.9954 | 2.7432e-08
946 | 479.1424 | 944.978 | 2.7931e-08
947 | 479.5384 | 945.9817 | 2.9e-08
948 | 479.9343 | 946.9882 | 2.7295e-08
949 | 480.3303 | 947.9745 | 2.6794e-08
950 | 480.7263 | 948.9803 | 2.7183e-08
951 | 481.1222 | 949.9868 | 2.9209e-08
952 | 481.5182 | 950.9919 | 2.8666e-08
953 | 481.9141 | 951.9754 | 2.6648e-08
954 | 482.3101 | 952.9834 | 2.7364e-08
955 | 482.7061 | 953.9894 | 2.7881e-08
956 | 483.102 | 954.9938 | 2.912e-08
957 | 483.498 | 955.9841 | 2.7633e-08
958 | 483.8939 | 956.9807 | 2.7122e-08
959 | 484.2899 | 957.9899 | 2.7355e-08
960 | 484.6859 | 958.9769 | 2.7843e-08
961 | 485.0818 | 959.9808 | 2.9006e-08
962 | 485.4777 | 960.9882 | 2.7645e-08
963 | 485.8737 | 961.9911 | 2.7154e-08
964 | 486.2697 | 962.9799 | 2.6702e-08
965 | 486.6656 | 963.9802 | 2.8708e-08
966 | 487.0616 | 964.9852 | 2.8851e-08
967 | 487.4576 | 965.9914 | 2.7126e-08
968 | 487.8535 | 966.9756 | 2.6721e-08
969 | 488.2495 | 967.9856 | 2.7261e-08
970 | 488.6455 | 968.9896 | 2.8977e-08
971 | 489.0414 | 969.976 | 2.7888e-08
972 | 489.4374 | 970.9761 | 2.6952e-08
973 | 489.8334 | 971.9843 | 2.7263e-08
974 | 490.2293 | 972.9894 | 2.753e-08
975 | 490.6253 | 973.9746 | 2.8443e-08
976 | 491.0213 | 974.9851 | 2.8424e-08
977 | 491.4172 | 975.9837 | 2.6958e-08
978 | 491.8132 | 976.9908 | 2.724e-08
979 | 492.2091 | 977.9783 | 2.7322e-08
980 | 492.6051 | 978.9792 | 2.8978e-08
981 | 493.0011 | 979.9877 | 2.8056e-08
982 | 493.3971 | 980.9753 | 2.6703e-08
983 | 493.793 | 981.9846 | 2.7275e-08
984 | 494.189 | 982.9824 | 2.7998e-08
985 | 494.585 | 983.988 | 2.9074e-08
986 | 494.9809 | 984.973 | 2.7269e-08
987 | 495.3769 | 985.9797 | 2.7144e-08
988 | 495.7729 | 986.9868 | 2.7188e-08
989 | 496.1688 | 987.9919 | 2.8104e-08
990 | 496.5648 | 988.9802 | 2.8527e-08
991 | 496.9608 | 989.9805 | 2.7801e-08
992 | 497.3568 | 990.989 | 2.7164e-08
993 | 497.7528 | 991.9765 | 2.6555e-08
994 | 498.1487 | 992.9778 | 2.7841e-08
995 | 498.5447 | 993.9822 | 2.9167e-08
996 | 498.9407 | 994.9863 | 2.7885e-08
997 | 499.3367 | 995.9789 | 2.6608e-08
998 | 499.7326 | 996.9821 | 2.7152e-08
999 | 500.1286 | 997.9833 | 2.7557e-08
1000 | 500.5245 | 998.9889 | 2.9074e-08
1001 | 500.9205 | 999.9799 | 2.79e-08